
响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）
招标文件

采购编号：XSX-GQCG-202602007
采   购   人：响水经济开发区今越污水处理有限公司（盖章）

采购代理机构：江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司（盖章）

日期：二〇二六年三月

目录

第一章
采购公告
 
第二章 供应商须知
 
第三章 项目服务需求
 
第四章 商务条款
 
第五章 合同主要条款
 
第六章 响应性文件格式
 


第一章  采购公告

响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）采购公告
（不见面开标）

（本项目由采购人自行组织实施，响水县公共资源交易中心仅代采购人发布公告，不参加该项目的采购活动）

采购编号：XSX-GQCG-202602007

项目概况

响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）的潜在供应商应在响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）“招投标信息-国企采购-采购公告栏获取招标文件，并于2026年 4 月 13 日 15 点00分（北京时间）前递交响应性文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：XSX-GQCG-202602007

2、项目名称：响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）
3、预算金额：2333000.00元/年。

4、最高限价：2333000.00元/年，报价超过最高限价为无效标。

5、采购需求：响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次），主要包含（但不限于）：污水处理厂和污水泵站运维全过程所涉及的服务人员费用、设施设备日常维护费用（不含备品备件费用）、实验室化验分析及委外检测费（含分析药剂费用）、进水口在线监测系统维护费、办公用品、管理费、税金、合理利润等一切成本及费用。具体详见第三章采购需求。

6、采购内容：响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次），具体详见合同条款。
7、服务期限要求：本项目运营期限为2年，服务期满后参考运营期间的考核记录，双方可协商可续签1年。

8、服务质量要求：符合国家现行有关标准规定和招标文件的具体要求，生产成本满足3.2元/立方米污水。
9、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、投标人有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。投标时提供书面声明。

2.本项目的资格要求：

（1）投标人须为独立法人企业。投标时，投标文件中提供营业执照原件彩色扫描件。

（2）如果授权委托代表参加投标的，响应文件必须出具经法定代表人签字或盖章的授权委托书，并须携带本人身份证。法定代表人参加投标的，响应文件只需提供法定代表人身份证明书，并须携带本人身份证。

（2）投标人未被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（4）本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件

1、时间：2026年3 月 20 日至2026年3月 27 日。

2、地点：响水县人民政府（http://www.xiangshui.gov.cn/）。

3、符合资格要求的供应商自行登录“响水县人民政府网-招投标信息“国企采购-采购公告栏”下载招标文件。

四、提交响应性文件截止时间、开标时间和地点

提交响应性文件截止时间：2026年 4 月  13  日 15 点 00分（北京时间）
开标时间：2026年4月  13  日15 点 00分（北京时间）
投标地点：上传加密的响应性文件至采购人指定邮箱：18951556322@163.com
开标地点：网上开标，腾讯会议号：666 522 835。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

注：本招标公告在响水县人民政府（http://www.xiangshui.gov.cn/）发布。

六、投标保证金及履约保证金
1、本项目不收取投标保证金。

2、履约保证金：中标价的5% 。

履约保证金缴纳方式：现金、履约担保或者供应商基本账户开户行出具的保函、保险公司保险单，具体形式由供应商自主选择。供应商在收到中标通知书后，须在7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

履约保证金在服务结束后扣除乙方应当承担的但还未承担部分的违约金后一次性退还（无息）。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还。
七、其他补充事宜

1.评标办法：综合评分法。

2.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。本项目开标方式为不见面开标，开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

3.各供应商在投标截止时间前应当每天都在响水人民政府网上查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以响水人民政府网上的更正或补充通知为准。

4.本项目为不见面交易项目，供应商通过“腾讯视频会议”直播APP加入会议。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：响水经济开发区今越污水处理有限公司

地    址：盐城市响水县经济开发区                    
联 系 人：徐先生

联系方式：17802696689                    
2.采购代理机构：江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司  

地　　址：盐城市华兴大厦10层 

联系方式：陈先生  18951556322
3.项目联系方式

联系人：陈先生           

联系电话：18951556322
九、质疑和投诉处理

本项目为国有企业采购服务项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

 响水经济开发区今越污水处理有限公司
                 日期：2026年3月20日
第二章  供应商须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构及合格的供应商

1.1  采购人：响水经济开发区今越污水处理有限公司

1.2  采购代理机构：江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司

1.3  合格的供应商：见采购公告。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现供应商提交的响应性文件内容有下列情形之一时，取消其投标或中标资格，有权依法追究供应商的责任：

（1）提供虚假的资料；

（2）在实质性方面失实。

2.资金来源

资金来源及比例：自筹资金100%。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

二、招标文件

4.招标文件构成

(1)采购公告
 

(2)供应商须知
 
(3)基本服务要求
 

(4)商务条款
 

(5)合同主要条款
 

(6)响应性文件格式
 

4.1响应供应商应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和项目描述等全部内容，按招标文件的要求提供响应文件，响应供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都作出实质响应，其风险由响应供应商承担。
5.招标文件的澄清和异议

5.1  任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的供应商，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）以书面形式（如信件、传真等）送达采购人或采购代理机构（联系方式见“采购公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复，并将应公开的信息在响水县人民政府网（网址：http://www.xiangshui.gov.cn/）“招投标信息-国企采购-招标答疑”栏目上公布，请供应商自行查看，否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响响应性文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以5.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应性文件的截止时间。

6.招标文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容，将在响水县人民政府网（网址：http://www.xiangshui.gov.cn/）“招投标信息-国企采购-招标答疑”栏目上公布，请供应商自行查看，否则后果自负。
6.3  澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响响应性文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以6.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应性文件的截止时间。

三、响应性文件的编制

7.投标文字及响应性文件中计量单位的使用

响应性文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.响应性文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容（格式见第五章）：投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如果有）、资格证明文件、开标一览表、投标报价明细表、企业综合实力、业绩、项目关键岗位人员配置承诺、技术部分、采购事前信用承诺书、招标文件要求提供或供应商认为有必要提供的其他文件。
注：响应性文件按要求的内容编制，按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱（18951556322@163.com），压缩包里面有且仅有一个文件（压缩包文件名为“单位名称+响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）”，邮箱发送主题与压缩包须标明“单位名称+响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）”字样，PDF文件名称须标明“单位名称+响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）”。

8.2 本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

8.3 中标人在领取中标通知书时须打印纸质响应性文件正本1份、副本4份送至采购代理机构。提供的响应性文件须与中标人提交的响应性文件PDF文档一致。

9.货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1  投标人所供货物和服务必须符合招标文件规定。

9.2  对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.投标报价

10.1本项目设定投标报价的最高限价，招标人不接受高于最高限价的投标报价。

10.2 投标总价应包括投标人为完成采购文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。包含但不限于：污水处理厂和污水泵站运维全过程所涉及的服务人员费用、设施设备维护费用、实验室化验分析及委外检测费（含分析药剂费用）、进水口在线监测系统维护费、厂区绿化养护费、办公用品、管理费、税金、合理利润等一切成本及费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用。投标报价为履行合同的最终价格，投标人不得再要求追加任何费用。

10.3投标报价的方式：本服务项目采用“全费用综合总价”投标报价的方式。投标人应充分考虑项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并综合计入报价中。

10.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。
10.5投标人可自行进行现场踏勘，并充分了解实施项目位置、情况、道路等任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。采购人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.6每种货物和服务只能有一个投标报价。

11.资格证明文件

资格证明文件包括：营业执照、书面声明、信用中国查询截图等原件彩色扫描件，否则资格不予通过。
12.服务的合格性和符合招标文件规定的文件

12.1 供应商所提供服务必须符合招标文件规定。必要时供应商应提交所供服务符合性证明资料。

12.2 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

13.投标有效期

13.1 投标有效期从提交响应性文件的截止之日起算90天，响应性文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商同意延长响应性文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标。供应商也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.响应性文件的签署及规定

14.1 供应商按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包里面有且仅有一个文件。压缩包文件名为“单位名称+响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）”，邮箱发送主题与压缩包须标明“单位名称+响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）”字样，PDF文件名称须标明“单位名称+响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）”。

14.2 本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

14.3 中标人在领取中标通知书时，须打印纸质响应性文件正本1份、副本4份送至采购代理机构。提供的响应性文件须与中标人提交的响应性文件PDF文档一致。

14.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由响应性文件签字人签字或盖章后才有效。

14.5 响应性文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.6 本项目公证费按中标价万分之四收取，该项费用在中标结果公示结束无异议后由中标人一次性支付，该费用不单独列项，投标人自行考虑在投标报价中。本项目实行委托招标，代理费由采购人支付。

四、响应性文件的递交

15.响应性文件的递交

15.1 各供应商必须在投标截止时间前发送加密的响应性文件至采购人指定的邮箱（18951556322@163.com）。

15.2 各供应商需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，参见开标会议，会议号：666 522 835，直接观看直播和在线交流。各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

15.3 供应商必须在响应性文件提交截止时间后30分钟内，将响应性文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“单位名称+解密密码”字样，提前发送或逾期未发送或因自身原因未能发送的，其投标无效。
15.4  响应性文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）供应商递交的响应性文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）供应商递交的响应性文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）供应商的解密密码在响应性文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

（4）供应商递交的未加密的响应性文件或解压后无法正常打开的响应性文件其投标无效。
15.5  各投标人法定代表人（负责人）或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标后根据主持人发出针对性指令后15分钟内出示身份证，由采购人代表核验。

注：各投标人法定代表人（负责人）或授权代表未出席视频直播会议视为自动放弃投标；出席视频直播会议但未出示的身份证原件或未及时出示身份证原件的亦视为自动放弃投标。

16.投标截止时间、地点

16.1 投标截止时间：2026年 4 月 13 日15点00分。

16.2 投标递交地点：上传加密的响应性文件至采购人指定邮箱：18951556322@163.com。
16.3 采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17.响应性文件的补充、修改、撤回、撤销

17.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应性文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为响应性文件的组成部分。供应商应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，供应商不得修改或撤回响应性文件。

17.2 在投标截止期之后，供应商不得对其响应性文件做任何修改。

17.3  投标有效期内，供应商如撤销其投标，将按招标文件规定予以处理。 

五、开标

18.开标时间、地点
18.1  开标时间：2026年 4 月 13 日 15 点00分。

18.2  开标地点：网上开标，腾讯会议号：666 522 835。
18.3  开标时邀请所有供应商代表、采购人和有关方面代表参加。

18.4  工作人员进入指定邮箱下载各供应商的响应性文件，宣读供应商名称、投标价格等主要内容。如同一供应商在投标截止时间之前发送了两份或多份响应性文件，则以最后发送的响应性文件为准。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5  除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应性文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

18.6  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

18.7  供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

18.8  供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.9  供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查

19.资格审查组织

19.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构共同对供应商的资格进行审查，合格供应商不足3家的，不得评标。

19.2 采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，列入名单的供应商不具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.3 资格审查标准：依据法规政策和招标文件的规定，对供应商进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。供应商存在以下情形之一的，资格审查不合格,其投标无效：

（1）未提供书面声明的；

（2）未提供营业执照扫描件或虽提供但已失效的；

（3）投标人被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，或投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

（4）单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，在本合同项下同时投标；

（5）以联合体方式投标的。
七、评标

20.评标委员会

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从政府采购评审专家库中抽取。

20.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加评标委员会。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。。

20.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

21.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向采购监督部门报告；

21.2 宣布评标纪律；

21.3 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

21.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

21.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

21.6 根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

21.7 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

21.8 核对评标结果；

21.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

21.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

22.评标委员会评标事务和履行职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.1 审查、评价响应性文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2 要求供应商对响应性文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3 对响应性文件进行比较和评价；

22.4 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

22.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的响应性文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
24.无效标条款
供应商存在下列情况之一的，投标无效：

24.1 响应性文件未按招标文件要求签署、盖章的；

24.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

24.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

24.4 响应性文件含有采购人不能接受的附加条件的；

24.5 未按招标文件规定报价的；

24.6 投标有效期、服务时间等不满足招标文件要求的；

24.7 不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

24.8  投标保证金（如有）未按规定要求缴纳的；

24.9 供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

24.10 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应性文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应性文件相互混装。

24.11 供应商递交两份或多份内容不同的响应性文件，或在一份响应性文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

24.12 响应性文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

24.13 因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

24.14 未按招标文件要求制作响应性文件PDF的；

24.15不同供应商的响应性文件由同一邮箱发送响应性文件的；

24.16评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
24.17法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.澄清、说明或者补正

25.1 对于响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2  供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

26.响应性文件报价修正

响应性文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1  响应性文件中开标一览表（报价表）内容与响应性文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

27.不允许偏离的实质性要求和条件
供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.评标办法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应性文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1  本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，采取随机抽签方式确定排列顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人将直接重新开展采购活动。
28.2  评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1．投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价＜采购项目预算×50% ；
2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价＜采购项目最高限价×45% ；
3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
成交供应商拒绝与采购人签订合同的或在成交结果公示期间放弃成交的，采购人将没收其投标保证金，并重新开展采购活动。
28.3  分值构成与评分标准
	序号
	评审项
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	价格部分（30分）
	价格评审
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。                               
	30

	  2

  
	商务部分（24分）
	企业综合实力
	1. 投标人具有高新技术企业证书，专精特新企业证书，质量管理体系认证证书，有一项得1分，本项最高3分。

2. 投标人具有一名截止投标时间前近一个月社保证明的污水治理相关的高级技术职称人员，得分4分：

增加一名具有截止投标时间前至少连续一年的社保证明的污水治理相关的高级技术职称人员，加1分，本项计1人；

增加一名具有截止投标时间前至少连续二年的社保证明的污水治理相关的高级技术职称人员，加1分，本项计1人；

同一人按就高原则计分，不重复计算。本项最高得6分。

3. 投标人具有污水治理的相关发明专利证书，有一项得1分，最高4分。

以上1-3项需提供有效期内的证书扫描件、职称扫描件和社保证明扫描件（以上材料加盖投标人公章），不提供或提人未加供投标盖公章的不得分。
	13

	
	
	业绩
	2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过与本污水处理厂主要处理对象（纺织印染工业废水）类似运营项目业绩且处理规模不低于3000吨/d，每提供一项类似运营业绩加3分，最高9分。

评分标准：提供符合以上类似业绩要求的合同原件彩色扫描件并加盖单位公章，合同中需明确体现纺织印染类废水，否则不得分。
	9

	
	
	人员配置
	承诺满足项目关键岗位最低所列人数和所要求能力需求的得2分。提供投标人盖公章承诺书原件扫描件，否则不得分。
	2

	3


	技术部分（46分）


	组织机构设置及岗位职责
	投标人对项目组织机构设置是否科学，基本人事制度是否健全，人员安排是否合理，有无相关培训计划。      

评委从机构设置、人事制度科学性、健全性，人员安排合理性及有无培训计划等进行评审。

方案优于本项目需求的得8分；方案满足本项目需求的得6分；方案内容一般的得4分；不提供不得分。
	8

	
	
	运行管理技术方案
	运行管理技术方案总体设计包括但不限于：项目运营过程中重难点及关键问题、设施设备管理制度、污水处理运行方案、污水处理质量保证措施、安全保证措施、进排水水质检测方案、设施设备维护方案、环保节能节水方案、职业安全卫生健康方案、绿化养护方案、其他如消防等方案等。

评委从运行管理技术方案总体设计科学性、合理性、可行性，包括技术路线正确性、完整性、项目特点和重点难点分析、应对措施及工作方案是否周密等进行评审。

方案优于本项目需求的得16分；方案满足本项目需求的得14分；方案内容一般的得12分；不提供不得分。
	16

	
	
	生产经营管理制度和规程


	包括但不限于以下要求：上下班制度、生产经营成本核算制度、财务管理制度、安全用电制度、化学品管理制度、检测化验制度等；重点岗位、部门或关键工艺节点操作规程等。

评委从以上方面是否符合项目实际情况，方案全面性、可靠性、可行性、科学性等进行评审。

方案优于本项目需求的得8分；方案满足本项目需求的得6分；方案内容一般的得4分；不提供不得分。
	8

	
	
	运营台账管理
	建立完善的运营台账管理方案，方便采购人等监管部门随时查阅巡检记录、巡检报告、设备维养、水质数据报表等运维资料。

评委从台账管理方案的合理性、科学性、完整性等进行进行评审。

方案优于本项目需求的得7分；方案满足本项目需求的得5分；方案内容一般的得3分；不提供不得分。
	7

	
	
	突发事件的应急处理预案
	根据本项目的突发应急事件（譬如：突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等） 的处理预案是否合理、及时有效。

评委针对方案合理性、全面性、可行性、科学性等进行评审。

方案优于本项目需求的得7分；方案满足本项目需求的得5分；方案内容一般的得3分；不提供不得分。
	7


备注：
（1）评审时打分保留小数点后两位数，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，取所有评委评分的平均值作为投标人得分。
（2） 如提供虚假材料，作无效标处理，另按相关法规予以处罚。
（3） 如招标内容中对部分技术参数要求不详细，请各投标人在投标时详细补充说明。
（4）评分标准中须提供的资料，按评分标准制作并编制目录。
29.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

29.1  采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

29.2  供应商名单和评标委员会成员名单；

29.3  评标方法和标准；

29.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

29.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

29.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

30.评标争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

31.评标纪律

31.1  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

31.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

31.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

32.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

32.1  分值汇总计算错误的；

32.2  分项评分超出评分标准范围的；

32.3  评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

32.4  经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告监督部门。

33.停止评标和重新招标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

34.重新评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告监督部门，但采购合同已经履行的除外：

34.1  评标委员会组成不符合本办法规定的；

34.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

34.3  评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

34.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

34.5  有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

35.投标纪律

供应商应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，供应商试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

八、中标和合同
36.公告中标结果

36.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）招投标信息-国企采购-采购公告栏公告中标结果，招标文件网上自行下载的可不再公告。

36.2  中标公告期限为1个工作日。

36.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

36.4 公示排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据采购人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

除上述情形外，其他因存在评委评审或计算错误，导致第一中标候选人排名发生变化的，经复议确认后可重新公示中标候选人。（评标办法中约定不得调整的有关数值除外）

投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
37.中标通知书

公告中标结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束中标人确定后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因。

38.项目合同

38.1  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.2  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人响应性文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应性文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.3  如中标人在中标通知书规定的期限内不能与采购人签订合同协议书，采购人可以取消中标资格；因此给采购人造成的损失，该中标人承担赔偿责任。

39.质疑处理

39.1  对质疑事项，供应商应按采购法及其条例等法律法规规定进行。

39.2  质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期（以采购人或代理机构收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。已参加开标的供应商不得就采购文件内容提出质疑。

39.3  质疑必须有参加供应商法定代表人或授权代表（响应性文件中所确定的）签字，并加盖供应商公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

39.4  未参加供应商（未报名或未参加投标）或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的单位所提出的质疑也不予受理。

39.5  供应商提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

39.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。供应商恶意质疑或提交虚假质疑的，情节严重的，报请监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并保留诉讼的权利。

39.7  采购人或采购代理机构将在法律法规等规定期限内对询问或质疑作出答复。对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商应在法律法规等规定期限内向同级监督部门提起投诉。
40.投诉

40.1  供应商应当按照《中华人民共和国财政部第94号令》规定进行投诉。

40.2  监督部门将按法律法规等规定对投诉进行处理。

41.监督部门

监督部门：响水县人民政府国有资产监督管理办公室。

监督电话：0515-86883570

42.其他事宜

本项目为国有企业采购服务项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。
第三章 项目服务需求
1、项目概况： 
1.1项目简介： 
响水经济开发区始建于2006年，面积约43平方公里，现有10个居民委员会，人口近4万人。目前园区内有纺织印染、新型建材、生物制药、机械电子等企业180多家。由于园区前期没有统一的污水处理装置，特别是园区内污水量较大的6家印染企业，环保设施的不完善已严重制约了园区及企业的经济发展。园区于2015年委托江苏省环科院设计，投资4000多万元，建设了28000吨/天的污水处理厂（分两期建设），其中一期14000吨/天工程于2017年投入运行，二期于2025年竣工，进入试运行阶段。
具体规模为近期日处理污水14000吨，远期日处理污水28000吨，
项目地点：响水经济开发区今越污水处理厂。 
1.2设计进出水水质，以及具体的指标参数。 
进水水质：
响水县经济开发区今越污水处理厂承担着为经济开发区内所有纺织印染企业达标接管废水的处理任务。
印染废水水质随生产工艺的不同而不同，具有不确定性，废水应经过企业内部的废水处理站预处理后再接入响水县经济开发区今越污水处理厂，接管企业的印染废水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2》，如下：

	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	色度

	6~9
	≤200
	≤50
	≤100
	≤20（30）
	≤30（50）
	≤1.5
	≤80倍


出水水质：

响水县经济开发区今越污水处理厂出水指标执行《纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）》，其主要考核指标如下表所示（除pH、色度外，其余单位为mg/L）：

	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	色度

	GB4287-2012
	6~9
	≤80
	≤20
	≤50
	≤10
	≤15
	≤0.5
	≤50倍


提标升级后出水执行标准：

提标改造后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准，其主要考核指标如下表所示（除pH、色度外，其余单位为mg/L）：

	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	色度

	GB18918-2002
	6~9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5
	≤30倍


1.3 工艺流程简图 

[image: image1.jpg]xxxxx

S*&LEIZ?&EI

-.:!F[TDDD[U]TQ

BT .





 1.4 污水处理厂现状。 

（1）开发区内各印染企业预处理生产废水经“一企一管”收集管网收集后进入集水池进行混合，并流经粗格栅去除较大颗粒物质后自流入初沉池。

（2）初沉池通过投加药剂去除SS及部分有机物、采用平流式沉淀池型，利用吸泥机将污泥收集进入污泥池。初沉池出水进入调节池。

（3）调节池主要对废水进行水量水质均化，并行设置事故池，调节池出水经泵提升进入厌氧水解池。

（4）脉冲折流复合厌氧水解池利用上升流与ABR折流相结合的形式，无需机械搅拌。依靠水流上行-下行的方式搅动污泥层，达到泥水充分混合反应的效果，可提高并改善废水的可生化性能。厌氧水解池出水自流入A/O（PACT）池。

（5）A/O（PACT）池A段采用氧化沟推流形式，设置潜水搅拌机，并通过大量硝化液回流实现脱氮作用，O段采用PACT工艺，该工艺利用粉末活性炭吸附及微生物的协同降解作用，可有效去除BOD5、CODcr、NH3-N等污染物。

（6）A/O（PACT）池出水进入二沉池进行泥水分离，部分污泥回流至好氧池，出水进入混凝沉淀池进行深度处理。

（7）混凝沉淀池通过投加药剂进一步去除废水中残留的有机物及SS、TP等，确保废水达标排放。

（8）反硝化生物滤池，池内填装粒状滤料作载体形成固定床，微生物群附着于载体表面形成生物膜，通过生物膜完成TN的降解，滤料同时具有物理截留过滤作用。

(9)臭氧接触反应池依靠臭氧的强氧化性降低污水中难降解污染物浓度，同时有提高废水可生化性以及降低色度的作用。

（10）硝化生物滤池接纳臭氧接触池出水，起到把关，进一步降低水中污染物的作用，使废水中COD、 BOD、 NH3-N等因子能稳定达到一级A排放标准。

（11）滤布滤池利用纤维转盘进行精细过滤去除悬浮物，保证出水SS稳定在10mg/L以下。

（12）污泥处理：初沉池、二沉池及厌氧水解池剩余污泥排入污泥池，用板框压滤机脱水后，泥饼外运。

1.5 污水处理厂主要设备清单 

进水泵房

1）回转式机械格栅1台，型号GSHZ1200,栅渠宽度B=1400mm，设备宽1200mm，栅条间距b=3mm，N=2.2kW。

2) 潜水排污泵2台，设计流量Q=300m3/h，H=18m，单机功率N=22kW。

3) 螺旋输送机1台，电机功率N=2.2kW。

4) 电动单梁悬挂起重机1套，功率N=5.3kW。

5) 电磁流量计1套，DN500。

混凝反应池

快速搅拌机4台，池长宽3m，深4.5m，转速80rpm，配减速机，桨叶衬氟防腐，电机功率N=2.2kW。

慢速搅拌机4台，池长宽3m，深4.5m，转速20rpm，配减速机，桨叶衬氟防腐，电机功率N=1.1kW。

手电两用启闭机2套，型号QDA-40，单机功率N=1.1kW。

初沉池

潜水搅拌机8台，型号QMB04，含导轨、支撑架等全套安装系统，N=7.5kW。

潜水搅拌机4台，型号QMS04，含导轨、支撑架等全套安装系统，N=5.5kW。

手电两用启闭机3套，型号QDA-40，含启闭机、丝杆等全套，单机功率N=1.1kW。

大型污水提升泵,2台，1用1备，含拍门，Q=600m3/h，H=15m，N=45kW。

小型污水提升泵,2台，1用1备，含拍门，Q=300m3/h，H=15m，N=22kW。

提升泵2台，1用1备，含拍门，Q=250m3/h，H=8m，N=15kW。

厌氧水解池

吸泥机2台，型号PBX-8.4，含导轨及连接管路，单机功率N=1.1kW。

管道污水泵4台，Q=145m3/h，H=9m，与吸泥机配套，含引水器，功率N=7.5kW。

A/O（PACT）池

潜水搅拌机8台，4台，N=7.5kW，4台，N=5.5kW。

混合液回流泵3台，2用1冷备，Q=300L/s，H=0.8m，N=5.5kW。

二沉池

半桥式周边传动刮泥机1台，D=36m。

污泥回流泵3台，Q=300m3/h，H=12m，N=22kW。

混凝沉淀池

快速搅拌机2台，桨叶直径Φ700，转速72~80rpm，单台功率N=2.2kW。

慢速搅拌机2台，桨叶直径Φ900，转速17~20rpm，单台功率N=1.1kW。

中心传动刮泥机2台，型号ZXN-13.5，N=1.5kW。

 污泥泵4台，2用2备，Q=80m3/h，H=13m，N=5.5kW。

生物滤池

提升泵3台，Q=300m3/h，H=8m，N=18.5kW。

风机6台，曝气风机3台Q=4m3/min，H=60Kpa，功率N=9kW；反冲洗风机3台Q=33.3m3/min，H=80Kpa，功率N=75kW。

反冲洗水泵2台，Q=650m3/h，H=15m，N=37kW。

硝化液回流泵3台Q=300m3/h，H=12m，N=15kW.

滤布滤池

纤维转盘2台，总功率N=5.35kw。

臭氧发生器

臭氧发生量：30kg/h，N=280kw。

排放口及提升池

提升泵3台，2用1备，单台规格Q=600m3/h，H=15m，N=45kW。

污泥浓缩池

中心传动刮泥机2台，型号ZXN-8，N=1.5kW。

辅助建筑内设备

辅助建筑主要为变配电间、中控室、鼓风机房、加药间、污泥脱水间。

变配电间内设变压器、配电柜及控制系统等

鼓风机房

磁悬浮离心鼓风机3台，2用1备，风量Q=60m3/min，H=7m，功率N=105kW。

轴流风机2台，功率N=0.25kW。

罗茨鼓风机1台，风量Q=20m3/min，H=7m，功率N=45kW。

电动单梁悬挂起重机1套，N=5.3kW。

加药间A

慢速搅拌机5台，含不锈钢双层桨叶，功率N=1.1~1.5kW。

轴流风机2台，N=0.25kW。

碳源输送泵3台，2用1备，单机功率N=0.55kW。

PAC输送泵6台，4用2备，单机功率N=0.55kW。

PAC输送泵6台，4用2备，单机功率N=0.75kW。

加药间B

慢速搅拌机4台，含不锈钢双层桨叶，功率N=1.1~1.5kW。

轴流风机2台，N=0.25kW。

酸碱输送泵6台，4用2备，单机功率N=0.55kW。

PAC输送泵6台，4用2备，单机功率N=0.55kW。

PAC输送泵6台，4用2备，单机功率N=0.75kW。

电动葫芦1套，起吊重量0.5t，电机功率N=1.5kW。

污泥脱水间

板框压滤机1台，处理能力5T/d。

2)自动加药机1套，型号JY-3000。

3) 加药泵3台，2用1备，单机功率N=1.5kW。

4) 污泥泵4台，Q=65m3/h，H=17m，N=5.5kW。

5) 水平输送机1台，输送长度L=6m，功率N=4kW。

6）倾斜输送机1台，输送长度L=10m,α=23°，功率N=4kW。

7）轴流风机4台，N=0.25kW.

实际设备需投标人自行踏勘确认。

2、对投标单位人员的配备要求： 
投标单位必须保证污水处理厂的正常管理和生产，关键岗位不得低于下表所列人数和所要求能力，具体如下表： 

	序号
	岗位
	人数
	岗位职责
	岗位能力需求

	1 
	运行负责人
	1 
	负责全厂运行调度、大修方案制定等工作、兼全厂运行安全监管、维保安全监管
	具有相应技术类（环境工程或给排水专业）中级及以上职称

	2 
	机务负责人
	1 
	负责全厂设备设施日常保养、维修工作，技改、大修方案制定及安全监管
	具有相应技术类（环境工程或给排水专业）中级及以上职称

	3 
	化验室负责人
	1 
	化验室日常管理、仪器运维管理、在线监测设备管理、日常数据报表整理及上传
	具有相应技术类（环境工程或给排水专业）中级及以上职称

	4 
	办公室
	1 
	日常数据报表整理及上传、固定资产管理、办公耗材管理、劳保用品管理、厂内运行数据整理及复核、厂内收支款项管理及催款，备品备件及物资出入库管理、档案资料管理
	/

	5 
	化验员
	2 
	日常采样及水质分析
	取得化验员相关证书

	6 
	运行操作工
	3 
	日常运行操作
	取得水处理操作工作上岗证书

	7 
	机务
	3 
	日常设备维护、维修、污泥脱水
	取得电焊工相关证书

	8 
	电工
	2 
	日常电气设备巡查、维保
	取得电工上岗证书

	9 
	后勤
	1 
	负责厨房及办公楼卫生
	/

	
	合计：
	15 
	
	


注：以上人员配置暂按一条产线(14000吨/天)配备，如接收水量超过13000吨/天，则需要开启第二条产线，化验、运行、机务等基础岗位需要增加人员6人。 

3、服务要求： 

3.1 委托运营期内，严格按适用法律、服务协议及操作规程的规定，自行承担费用、责任和风险；依据适用法律、技术规程及谨慎运营惯例编制污水处理厂运营维护手册提供给委托运营方，按手册对污水处理厂进行管理、运营和项目设施维护保养。  

3.2 具体要求： 

做好日常维护保养工作，确保设施、设备、仪器、仪表的完好；运营期内，完成设备大修一次（根据实际情况需要）。 

3.3 委托运营期内，投标文件承诺的配备关键岗位人员不得随意更换，如更换需报委托运营方批准。

3.4 运营期为2年。运营期内，如果人员、服务等达不到业主的要求，业主有权提前终止合同；服务期满后参考运营期间的考核记录，双方可协商可续签1年。

4.运营费用

运营费用含（剔除污水处理药剂、水电费、污泥处置费用以外）本次采购服务内容的全部费税价格，承担其所有费用，其内容包括但不仅限于：污水处理厂和污水泵站运维全过程所涉及的服务人员费用、设施设备维护费用（不含备品备件费用）、实验室化验分析及委外检测费（含分析药剂费用）、进水口在线监测系统维护费、办公用品、管理费、税金、合理利润等一切成本及费用。 投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用。 投标报价为履行合同的最终价格，投标人不得再要求追加任何费用。

测算费用时必须严格按照国家相关法律、法规、同类项目管理成本及盐城市劳动用人规定测算人员工资成本、加班工资和社会保险及其他费用等，并为所招聘的服务人员缴纳国家规定的社会保险，否则作废标处理不予接受。用工制度必须按国家《劳动法》、《江苏省劳动管理条例》有关规定执行。

5.考核标准
	类别
	序号
	考核内容
	检查方式
	考评标准
	检查结果（合格/不合格）
	不合格原因
	考核人确认签字
	被考核人确认签字

	
	
	
	
	
	
	扣罚记录
	扣罚金额
	
	

	一、人员持证、劳动纪律及应急预案


	1
	污水厂运营工作人员持证上岗，建立专业培训的证书、岗前培训等培训档案记录。
	每月度不定期、不定次抽查
	1.1污水厂工作人员持证情况，在岗人员无证上岗，扣罚1000元/每人，并责令1个月内考取相关证件；超过1个月未取得相关证件，按合同主体执行。

1.2 建立培训档案，每次抽查发现档案不齐，责令整改，一周内未完成整改，扣罚200元/每人。
	
	
	
	
	

	
	2
	健全污水厂的人员组织架构、工作制度、岗位职责、技术操作规程和应急预案。
	每月度不定期、不定次抽查
	2.1每次抽查发现人员架构与实际人员不一致，每缺1人扣罚1000元，并责令整改；

2.2每次抽查发现工作制度、岗位职责、操作规程和应急预案不齐全，责令整改，一周内未完成整改，扣罚2000元。
	
	
	
	
	

	
	3
	污水厂工作制度需挂上墙。
	每月度不定期、不定次抽查
	每次抽查发现工作制度未挂上墙，扣罚200元。


	
	
	
	
	

	
	4
	中标人员工必须严格执行有关安全操作规程；加强安全防范教育培训，避免作业期间发生意外事故
	每月度不定期、不定次抽查
	如因未做好安全防护、告知义务等防范措施，粗暴作业，如发生意外事故的，由中标人负责赔偿责任，并酌情扣200-1000元/项/次。
	
	
	
	
	

	
	5
	中标人制定运营排班表，运营人员必须严格执行岗位责任制，遵守上下班、交接班制度和劳动纪律
	每月度不定期、不定次抽查
	如经检查发现上班迟到、早退；无故串岗、离岗、旷工、睡党、酗酒、赌博、会客等违反劳动纪律的事项，扣减200元/项/次。
	
	
	
	
	

	二、设备设施运行管理


	6
	按相关规范及标准做好污水处理的日常跟踪检测及记录，保证污水处理运营符合相关监督要求。
	每月度不定期、不定次抽查
	日常污水检测参数（如SS，PH，BOD，COD，TN，TP等）不按规范检测，每缺一项扣罚400元/每次。


	
	
	
	
	

	
	7
	建立污水厂运行数据记录，包括日常运行投放药量、污水处理量、污水站清理废渣数量、淤泥池清理记录和日常设备维护保养记录等
	每月度不定期、不定次抽查
	7.1发现故意停止投加药品，扣1000元/次，并责令改正；

7.2抽查发现投药量、污水处理量、清理废渣数量、清理泥记承、日常设备维护记录等每缺一项扣200元/次。
	
	
	
	
	

	
	8
	建立及完善污水厂设备设施的台帐档案，台账档案须符合环保及上级相关监察部门的检查要求。
	每月度不定期、不定次抽查
	每次抽查发现污水厂台帐不符合相关部门检查要求，责令整改，一周未完成整改扣罚200元。相关部门复查未整改扣罚当月运营费
	
	
	
	
	

	
	9
	污水厂主体设备（如曝气风机、调节池水泵、集水井水泵、投药泵等）故障需及时上报采购人；污水站发生水浸事件需立即上报采购人。
	每月度不定期、不定次抽查
	9.1污水厂主体设备故障未及时上报，扣罚300元/次；

9.2污水厂发生水浸事件未立刻上报，扣罚500元/次。
	
	
	
	
	

	
	10
	每季度制定运营情况报告（包括运营情况、存在问题、分析、解决方案等）。
	/
	每个季度第二周内提交上个季度运营情况报告，未提交运营报告暂缓办理相应月度运营费用申请，并扣罚200元。
	
	
	
	
	

	
	11
	其他违反合同规定的日常工作要求
	每月度不定期、不定次抽查
	根据实际情况扣罚200-600元/次。
	
	
	
	
	

	扣罚合计（元）
	


第四章  合同主要条款 

项目名称：响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）
委托运营方：响水经济开发区今越污水处理有限公司
运  营  方:                         
签订日期： 2026年   月     日
甲方同意授予乙方关于污水处理厂委托运营权，以运营和维护污水处理厂，提供污水处理服务，并在委托运营期届满后将污水处理厂无偿、完好移交给甲方。为此，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。

第1章  定义与解释

1.1 定义

为本协议之目的，除非本协议另有规定，本协议中出现的下列词语具有如下含义：

（1）甲方：指招标单位。

（2）乙方：中标单位。

（3）本协议：指《响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）委托运营协议》。

（4）项目或本项目：指响水经济开发区今越污水处理厂运维项目委托运营项目。

（5）委托运营权：指经招标单位批准，甲方授予乙方在委托运营期间内经营项目设施，从事污水处理服务和获取污水处理服务费的专营权。

（6）委托运营日：甲、乙双方约定的开始提供污水处理服务的时间，本协议中有时也称“服务开始日”。

（7）委托运营期：指委托运营权的有效时间段，本协议中甲方授予乙方的委托运营期限为 2 年，自委托运营日起算。

（8）污水处理服务费：指根据本协议的规定按第9.1款计算的，按照收支两条线的原则，各排污企业的污水处理服务费归甲方所有，乙方提供处理服务后，甲方向乙方支付的服务费。

（9）项目设施：指以本项目污水处理厂内的场地上附着的所有为实施本协议所需用的相关设备和设施。

（10）设计水量：指污水处理厂设计处理水量，一期14000吨/天。

（11）进水：指乙方从接收点引入的未经处理的污水。

（12）出水：指经污水处理厂处理后通过甲方指定的排放口排出的污水。

（13）污泥：指除出水和间断渗漏之外，污水处理厂污水处理过程中产生的物化污泥和生化污泥。

（14）调试：指污水处理厂内设备联动调试、活性污泥接种和驯化，直至污水处理厂的处理水量和出水水质可满足运营要求的过程。

（15）不可抗力：指本协议第11.1款规定的不能合理预见、不能克服并且不能避免的事件。

（16）经营权：指由甲方转让给乙方的、由其接受的在委托运营期限内运营、维护污水处理厂的权利。

（17）项目设施移交日：指第2.4.1款规定的项目设施移交日，应与委托运营日为同一日。

（18）第三方：指除甲方和乙方以外的自然人、法人或其他组织。

（19）运营维护手册：指乙方制定的设施设备定期检验、运营和维护方案，包括日常运营维护以及大中小修维护的标准、程序和方法等规定，并列明项目设施正常运营所需的备品备件以及对项目设施的更新改造计划。

（20）谨慎运营惯例：指中国的工业废水处理行业和运营单位就运用维护类似项目设施的同类型设备所广泛遵循的标准、方法、惯例。

（21）日常运营惯例：指现行的同类项目运营时所普遍采用或接受的惯例、方法和作法；该等作法包括但不限于：

（a）正常运营条件下及合理预测非正常条件下拥有所需的充足材料、资源和供应品；

（b）由专业技术人员使用适当设备、工具和程序实施正常维护和修理，以确保项目设施长期、可靠和安全地运行；各类技术管理人员应保持适当的比例；

（c）拥有足够数量、有充足经验并经过培训的工作人员，以恰当有效地按照项目设施各项有关设备的操作手册和规范运营，并能够处理紧急情况；

（d）制定应对突发事件的应急预案；

（e）经常进行恰当的监测和测试，以确保项目设施的正常运行；

（f）按照国家有关安全生产管理的规定安全平稳运行本项目设施，保证工人、公众及环境的安全，并遵守有关设备设施的操作规程及各项限制性要求。

（22）计划内暂停：指经甲方批准的乙方因重置、检修（含大修）设备或其它原因而对污水处理的部分暂停或甲方为重大公共利益和公共安全等原因要求乙方暂停污水处理后，乙方对污水处理的全部或部分的暂停。

（23）计划外暂停：除计划内暂停之外的其它任何暂停。

（24）中国法律：指中国各级立法机关和其它行政机关正式颁布的法律、法规、规章、标准、规范和司法解释及其不时之修订或修改；为本协议的目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。

（25）进水水质标准：目前接管企业的印染废水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2》如下：
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	色度

	6~9
	≤200
	≤50
	≤100
	≤20（30）
	≤30（50）
	≤1.5
	≤80倍


（26）污水处理服务费单价：指按本协议第9.1款确定、按附件1进行调整的，乙方处理每吨污水所获得的服务费。

（27）出水水质标准：污水处理厂出水指标执行《纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）》，其主要考核指标如下表所示（除pH、色度外，其余单位为mg/L）：
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	色度

	GB4287-2012
	6~9
	≤80
	≤20
	≤50
	≤10
	≤15
	≤0.5
	≤50倍


提标升级后出水执行标准：
提标改造后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准，其主要考核指标如下表所示（除pH、色度外，其余单位为mg/L）：
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	色度

	GB18918-2002
	6~9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5
	≤30倍


最终以国家、省新的相关规范为准

（28）进水采样点：指为检测进水质量对进水进行采样之处，该点应为污水处理厂的进水泵房前集水井处，以及甲乙双方共同认可的其它中间采样点。

（29）出水采样点：指为检测出水质量对出水进行采样之处，该点应为污水处理厂出水管上甲乙双方共同认可的采样点。

（30）日常检测指标：指项目设施运行期间日常必须检测的理化指标，包括但不限于：进出水水温、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氮NH3-N、含盐量、总磷、总氮及pH值等。

（31）进水流量计：指用于测量进水流量的流量计。

（32）实际污水处理量：指在污水处理厂进水流量计上测得的每日实际污水处理量。

（33）超进水量：指实际达标处理水量减去基本水量后的水量。

（34）运营年：指委托运营期内任一公历年度期间，但第一个运营年应从委托运营日开始，最后一个运营年应在委托运营期的最后一天结束。

（35）运营月：指委托运营期内任一个日历月，但第一个运营月应在委托运营日开始并至当月底结束，最后一个运营月应在委托运营期的最后一日结束。

（36）运营日：指每日从00：00时开始至次日00：00时结束的二十四小时；停产检修时间除外。

（37）项目设施收回日：指委托运营期满或提前终止时，由甲方（或其指定机构）按协议规定的清单、条件和程序，从乙方收回项目设施之日。

1.2 解释

对本协议的解释应依照以下原则进行：

（1）除非本协议另有规定或明示，其中提到的条款和附件均指本协议的条款和附件；

（2）“元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；

（3）除本协议上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本协议的一方或各方；本协议的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人；

（4）所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年；

（5）除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

（6）所指的协议是指有关的协议和协议附件，并且在任何情况下均包括对该协议不时所作的补充或修改；

（7）所指的“维护”应始终解释为包括修理和更新，除非上下文另有规定；

（8）本协议任何条或款的小标题不应视为对协议的当然解释，本协议的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性；

（9）在本协议中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式；

（10）提及本协议时应包括以任何方式修改、补充和替代的本协议及其附件。本协议的附件为协议不可分割的组成部分。如协议的条款与本协议的修改、补充条款、协议附件条款有抵触之处，以形成时间之后的文件条款为准；

（11）如同一协议的先后条款存在矛盾或模糊之处，以双方的协商为准。

第2章  委托运营

2.1 委托运营的内容

2.1.1 甲方按本协议规定的条件和程序将项目的经营权转让给乙方，在委托运营期限内，由乙方自行承担费用、责任和风险，负责项目设施的运营与维护。

2.1.2 乙方负责处理甲方提供的污水，并按本协议规定的条件取得污水处理服务费。

2.1.3 委托运营期届满或提前终止时，乙方将项目设施及其相关文件资料按照协议规定完好、无偿移交给甲方。

2.2 委托运营期限

本项目委托运营期限为 2年 。委托运营期自甲方正式通知之日（即委托运营日）起连续计算，除非双方按本协议规定的条件和程序提前终止。

2.3 委托运营的条件

本协议项下经营权的转让需具备以下全部先决条件（除非已由本协议双方一致书面同意放弃）：

2.3.1 甲方已经取得所有必要的审批机构对本协议及项目的批准文件；

2.3.2 不存在任何政府机关限制、制止、禁止、宣布无效或者以其它方式阻止（或者寻求阻止）交易完成的行为或程序；

2.3.3 至委托运营日止，双方在本协议中所作出的每一项声明和保证在所有实质方面均真实、完整和正确；

2.3.4 其他本项目所在地法律法规要求的、为完成本协议项下交易应当满足的条件。

2.4 委托运营的程序

2.4.1 项目设施的移交

（1）自本协议生效后，甲方和乙方应根据现场设备情况，共同对污水处理厂现有的项目设施及第2.4.2（1）款规定的技术文件进行逐项清点和登记，并在必要时就其状况或其它需要特别说明的事项进行备注，形成项目设施移交记录后，由双方代表在项目设施移交记录上签字予以确认。项目设施移交记录经双方签署之日，即为项目设施移交完成之日（“项目设施移交日”）。

（2）项目设施移交的标准为现状移交，即将项目设施按移交日现状移交给乙方。

（3）甲方保证在项目设施移交日以前，对项目设施继续进行维护。

（4）项目设施移交应在本协议生效日后的三十（30）日内或双方商定的其它时间内完成。

2.4.2 技术文件的移交

（1）技术文件的内容和移交

技术文件应包括污水处理厂所有为其运营和维护所需的技术性文件，包括但不限于截止委托运营日现有的方案、设计等技术文件和技术档案，所有设备的制造厂商提供的合格证书、质量保证书、图纸、安装使用及维护手册等文件和资料，以及项目设施完成竣工验收后的有关资料和文件。

（2）技术文件的权属

所有上述技术文件仅为供乙方在委托运营期间运营和维护项目设施的目的而移交，其所有权仍然属于甲方。

（3）技术文件的正当使用

乙方应仅限于为本协议之目的而使用上述技术文件，并不得将该等技术文件使用于除此之外的任何目的和用途，除非已获得甲方的事先书面同意，否则因此引起的任何第三方索赔及相应的任何赔偿、责任等，均由乙方自行承担。

（4）对技术文件的完善、更新及补充

乙方在委托运营期间应时刻保持对技术文件的完善、更新及补充，包括但不限于：设备重置后技术资料的更新，工艺改造形成新的项目设施的全部技术资料。

（5）对技术文件的维护和保管

乙方对该等技术文件应在使用的同时，尽到善意的维护和保管义务，以保证在项目委托运营期满或提前终止时，将该等全部技术文件完整地交还甲方。

2.4.3 委托运营开始

在项目设施移交日，甲方应同时将经营权转移给乙方，由乙方及其雇员正式进入并接管污水处理厂的各个部门和岗位，开始实际委托运营。

2.5 风险转移

除非本协议另有规定，自项目设施移交日后的一切项目设施灭失、损害及由此引发的第三人索赔风险均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

2.6 对经营权处置的限制

除非本协议另有规定，乙方在未事先征得甲方的书面同意，并获得所需审批机构的批准的前提下，不得以转让、出租、质押等方式处置项目经营权及项目任何资产，不得以项目经营权及项目资产提供担保。

2.7 项目债务处理

污水处理厂委托运营前产生的债务不由乙方承担。

第3章  声明与保证

3.1 甲方的声明与保证

甲方在此向乙方声明，在协议生效日期：

3.1.1 甲方已获得签署并履行本协议的授权，且甲方完全有能力履行其在本协议下的所有义务。

3.1.2 甲方保证本协议的签署和履行将不违反其授权文件及对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定。

3.1.3 如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本协议项下的污水处理项目的顺利进行，乙方有权终止本协议。

3.2 乙方的声明与保证

乙方在此向甲方声明，在协议生效日期：

3.2.1 乙方是一家依照中华人民共和国法律注册成立的公司，具有签署和履行本协议的法人资格。

3.2.2 在本协议签署生效后，乙方依照约定安排项目运营负责人。项目负责人为从事本项目的污水处理业务。

3.2.3 本协议的签署和履行将不违反对乙方具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定。

3.2.4 乙方在签署本协议之前，不存在任何与本项目有关的，由乙方作为一方签署、并可能对项目或甲方产生重大不利影响的合同、协议和/或任何未决或即将进行的诉讼或仲裁。

3.2.5 如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本协议项下的污水处理项目的顺利进行，甲方有权终止本协议。

第4章  甲乙双方的权利和义务

4.1 甲方的权利和义务

4.1.1 甲方的权利

（1）对乙方履行有关法律、法规、规章和本协议的义务进行监督和管理；

（2）甲方及政府各相关部门有权对乙方处理的污水水量，水质情况，污水处理厂的运行管理、设备设施的维护保养、安全生产、环境监测等情况进行监督；

（3）制定应急预案，在出现危及或者可能危及公共利益、公共安全的紧急情况时，有权采取有效措施或者临时接管项目；

（4）甲方或其授权机构有权指派人员在任何时候进入污水处理厂，了解乙方的生产经营信息，对乙方的运营情况进行中期评估或者年度评估；

（5）保证各设备、构筑物的使用寿命和使用性能达到设计要求并提供设备供应商的质量和保修服务承诺合同文件，保证设备供应商对所供设备的质量服务承诺的兑现。合同期内非运营商因素导致的需要大修的设备、设施，由甲方负责安排大修或更换改造；运营商因素导致的需要大修的设备、设施，由乙方负责安排大修或更换改造，费用由乙方承担。
（6）法律、法规、规章和本协议规定的其他权利。

4.1.2 甲方的义务

（1）除非本协议另有规定，甲方应确保在整个委托运营期内，对污水处理厂以外进水管网的运营和维护不会对本协议项下项目设施的运营和维护产生不利影响；

（2）向乙方提供必要的设备设施确保乙方可长期驻厂运营；

（3）按照本协议规定按时足额向乙方支付合同约定的污水处理厂运营服务费；

（4）协调污泥的处理事宜；

（5）向乙方提供运营协助，就乙方对污水处理厂正常运营有关的申请、建议、通知等在七（7）个工作日内给予回复；

（6）协助乙方获取项目运营中符合国家、省、市、县有关规定的优惠政策；

（7）依法制止和排除或者要求有关部门依法制止和排除侵害乙方经营权的行为；

（8）受理、处理公众对委托运营活动的投诉；

（9）定期向上一级人民政府报告污水处理委托运营实施情况；

（10）法律、法规、规章和本协议规定的其他义务。

4.2 乙方的权利和义务

4.2.1 乙方的权利

（1）在委托运营期限内享有项目经营权；

（2）按本协议规定的方式取得污水处理服务费；

（3）法律、法规、规章和本协议规定的其他权利。

4.2.2 乙方的义务

（1）在委托运营期限内，根据协议中的规定自行承担费用、责任和风险，负责项目设施的运营和维护；

（2）乙方应始终按照谨慎运营惯例、运营维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态；

（3）接受政府相关部门的监督管理，协助政府有关部门（含政府委托的单位）审核公司经营成本，接受社会的监督；

（4）定期向甲方提交与项目设施运营有关的资料；

（5）保证处理后的污水达到协议规定的出水水质标准；除计划内暂停或不可抗力外，乙方就甲方提供的不高于设计水量 14000吨/天 的进水，不得拒绝处理；

（6）项目设施的运行和维护不应造成污水处理厂场地，包括土壤、地下水或地表水及空气或周围环境的环境污染，并采取一切合理措施避免或尽量减少对污水处理厂周边环境的干扰；

（7）法律、法规、规章和本协议规定的其他义务。

第5章  项目设施的运营与维护

5.1 项目设施的权属

在委托运营期内，项目设施的所有权以及项目设施场地的土地使用权始终归甲方所有（乙方无需缴纳土地使用税）。

5.2 对项目设施处置的限制

委托运营期内，乙方应仅为实现本协议之目的而使用所有的项目设施。未经甲方的事先书面同意，乙方不得以任何理由以出售、转让、出租、质押等方式处置项目设施，或以项目设施提供担保。

5.3 项目设施的运营

5.3.1 委托运营服务的开始

委托运营日即为委托运营服务的开始日，届时乙方应向甲方签发就项目设施开始委托运营的书面通知。

5.3.2 运营原则

在委托运营期间，乙方应遵守中国法律法规，履行本协议，运营污水处理厂，持续改进污水处理厂的运行工艺和运营方法，保证实现本协议规定的各项考核指标，并达到届时有效的国家和地方标准。

5.3.3 连续提供污水处理服务

乙方应按每日24小时，一年365日（闰年366日）连续接收并处理污水，乙方不得以任何理由自行减少污水接收和处理量或停运项目设施。因甲方原因或设施设备检修需计划内暂停服务时，须报甲方批准。

5.3.4 乙方应为在线监测监控装置正常使用提供必要的条件，不得擅自拆除、闲置、改变或者损毁；发现在线监测监控系统发生故障时，应及时向甲方报告。

5.3.5 项目运行中因乙方自身原因发生设施设备重大事故或人身伤亡事故时，乙方须及时采取措施处理，并立即报告甲方，因此产生的费用与甲方无关。

5.3.6 对项目设施范围内的土地、设施不得改变使用性质。

5.3.7 对整个项目设施产生影响的工艺和设备改造须事先征得甲方同意。

5.4 项目设施的维护

5.4.1 乙方应根据项目设施情况，按照适用法律和谨慎运营惯例编制运营维护手册，手册应包括项目设施定期和年度检验维护、日常运行维护以及大修维护的标准、程序和计划；手册同时应列明项目设施正常运行所需的备品备件，以及对项目设施的更新改造计划。乙方须将运营维护手册提交甲方备案。

5.4.2 乙方须将运营维护手册（中文一式两份，另加一份电子文档）在服务开始日之前及以后进行实质性修改时提交甲方备案。

5.4.3 乙方应确保在委托运营期内：

（1）使用的零部件标准不低于原设备的配置标准；

（2）使用的化学药品应符合国家规定的标准。

5.4.4 甲方有权依据国内行业惯例和乙方的维护计划，对乙方的项目设施维护情况进行检查，并在检查后对维护瑕疵（如有）提出整改意见。乙方应在接到整改意见通知后的十（10）个工作日内详细回复甲方的整改意见，包括提供必要的补救措施及其日程安排或解释。

5.4.5 如乙方未能按时履行其在上述回复意见所述的补救措施，则应视为乙方违约，甲方有权向乙方发出违约通知，同时要求乙方按本协议条款的规定支付违约金，直至发出终止意向通知。

5.5 污泥处置

在委托运营期内，乙方应根据项目运营计划，将出厂污泥质量控制在环保部门要求的标准范围之内。达标的污泥由甲方按照环保等相关部门的要求进行处置。乙方应给以协助。

5.6 乙方的报告义务

乙方应按照本协议规定，向甲方履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：

5.6.1 日常报表：

包括工艺和设备运行状况记录、水质和污泥检测、污泥处理、安全工作及财务等方面相应的日报、月报、半年报和年报。对进水和出水水质严重不符合国家标准的检测报告应立即报送。

5.6.2 年度的经营计划和项目建设维护更新计划

乙方应于每年12月15日之前向甲方提交下一年度的经营计划和项目建设维护更新计划。以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要确定或修改。

第6章  暂停服务

6.1 计划内暂停

6.1.1 如果有计划内暂停服务，乙方应至少提前一（1）个月将计划内暂停服务的书面通知提交甲方。甲方应在预定日期至少一（1）个星期前确认。如果甲方没有在预定计划内暂停服务一（1）个星期前给予书面答复，计划内暂停服务将被视为获得批准。

6.1.2 乙方提供的书面通知将包括以下内容：

（1）计划内暂停服务的范围和理由；

（2）计划内暂停服务的开始和结束时间；

（3）计划内暂停服务期间可能影响的污水处理量；

（4）恢复污水处理服务的预计时间。

6.1.3 甲方不得无故拒绝乙方的计划内暂停服务，但乙方应尽最大努力减小计划内暂停服务的影响，并且乙方每一运营年计划内暂停服务单次持续不得超过十（10）日，累计不得超过十五（15）日。

6.2 计划外暂停服务

6.2.1 如发生计划外暂停服务，乙方应立即书面通知甲方，说明计划外暂停服务的原因，提出相应对策，并明确在此期间预计的污水处理能力。乙方应尽最大努力迅速恢复正常的污水处理服务。

6.2.2 如果计划外暂停服务时间预期超过四十八（48）小时，则乙方须采纳甲方关于应对计划外暂停服务的合理建议或意见。

6.2.3 在计划外暂停服务期间，乙方应根据本协议条款的规定支付违约金。

6.2.4 由于特殊原因、发生不可抗力的意外等造成暂停服务的，乙方应及时告知甲方及相关监管部门，并启动应急预案。

第7章  检测

7.1 检测内容

检测包括但不限于乙方对进出水、污泥的自检，监管单位的抽检和对进水超标的复检以及行政机关或其授权的部门的监测等。

7.2 乙方的自检及结果报送

7.2.1 自检原则

乙方对进出水水质取样与监测按照国标规定的分析方法进行监测，并如实向甲方报告检测结果。

7.2.2 日常监测指标

日常检测指标包括但不限于以下指标：

水温

化学需氧量 CODcr
悬浮物 SS

氨氮 NH3-N

总磷 TP

总氮 TN

含盐量

pH值

7.2.3 检测结果报告

检测结果报告应包括所有有关测试结果以及就超标情况所作的其它有关调查结果的详情。报告还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的预测，以及引起此等状况的原因分析，包括乙方声称的任何有关不可抗力事件和所采取补救措施的详细描述。

7.2.4 乙方应记录日常检测，妥善保存所有结果，并存档备查。

7.2.5 乙方应自觉接受环保等监管部门的监督管理。环保等监管部门对乙方进行监测得出的数据可作为甲方要求乙方支付违约金的依据。

7.3 甲方的核实

7.3.1 甲方有权对乙方的检测程序、结果、设备和仪器及检测结果进行检查和核实。

7.3.2 乙方应接受经甲方委托的具有资质的检测机构按照法律规定的检测程序、办法、标准和周期进行检测。

7.3.3 甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

7.3.4 甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。

7.3.5 甲方委托的检测机构进行上述核实或检查的费用应由甲方承担，但是如果核实或检查的结果表明乙方检测结果不符合标准时，则乙方应负担该等费用。

7.4 不符合标准的通知

7.4.1 在任何时候出现出水水质不符合规定的出水水质标准，甲方应立即书面通知乙方，乙方须立即予以整改；

7.4.2 该通知应包括所有有关测试结果以及就该不符合情况所作的其他有关调查结果的详情。

7.5 进水超标复检

本污水处理厂出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，其主要考核指标如下表所示（除pH、色度外，其余单位为mg/L）：
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	色度

	GB4287-2012
	6~9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5
	≤30倍


最终以国家、省新的相关规范标准为准。

7.5.1 乙方发现进水水质超过规定的标准时应随即以书面形式向甲方及环保监管部门报告，要求组织复检。甲方应在接到乙方书面报告后24小时内组织进水混合样复检。按8项指标（CODcr、SS、NH3-N、含盐量、pH、总氮、总磷、水温）中超标倍数最高的计算：

（1）若实测浓度值>进水标准值，乙方在进水持续超标期间的出水超标免责（上述天数自甲方组织取样日起计算）；

（2）乙方应尽最大努力降低水质超标的影响。
（3）如果进水污染物浓度超过设计值，造成污水处理设施发生重大异常，乙方尽快向主管部门和甲方提交报告，双方尽最大努力避免水质超标排放。

（4）如果进水水质持续二十（20）日超标，乙方可向甲方提出申请，通过改变或增加污水处理设施、工艺及设备等方式，尽力与甲方共同寻求解决方案，包括要求进行技术改造、增加运营成本及其他可能解决方案。
7.5.2 甲方对乙方的免责，可以作为其他监管部门对乙方免责的依据；同时其他监管部门对乙方的免责，也能作为甲方对乙方免责的依据。

第8章  污水处理服务费计算与支付

9.1 污水处理服务费

根据招标文件要求，在基于双方约定的  2 年委托运营期，污水处理厂2年双方协议的运营服务费用为    万元，含（剔除污水处理药剂、水电费、污泥处置费用以外）本次采购服务内容的全部费税价格，承担其所有费用，其内容包括但不仅限于：污水处理厂和污水泵站运维全过程所涉及的服务人员费用、设施设备维护费用（不含备品备件费用）、实验室化验分析及委外检测费（含分析药剂费用）、进水口在线监测系统维护费、办公用品、管理费、税金、合理利润等一切成本及费用。 投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用。 投标报价为履行合同的最终价格，投标人不得再要求追加任何费用。生产成本目标为  3.2 元/立方米污水。
9.2 污水处理服务费的支付

9.2.1 甲方应从服务开始日起按月支付乙方污水处理厂运营服务费，且一律以人民币支付。

9.2.2 在委托运营期内，乙方应向甲方书面提交“月度污水处理服务费付款申请书”。

9.2.3 乙方应提供所有证明记录和资料的复印件以便甲方能够核实，甲方核实并确认无争议金额部分，应按规定付款。

9.2.4 在每个月结束后七（7）天内，乙方应将无异议部分金额的付款申请递交甲方。甲方应在收到乙方该申请后的十（10）天内向乙方支付该申请中详列的应付金额（乙方须保证承诺人员全部到位，如承诺人员没有全部到位，按实际到场人员*相应标准结算，当月如有考核不合格记录，扣罚对应记录金额）。

9.2.5 甲方对“月度污水处理服务费付款申请书”如有异议，应在收到后十（10）个工作日内通知乙方。如果在此期间未发出通知，则应视为无异议。

9.2.6 如果甲方对“月度污水处理服务费付款申请书”的任何部分有异议，乙方应当给予合理解答，双方应为解决异议进行协商，协商期为七（7）个工作日或按双方约定的更长期间。

9.2.7 甲方收到乙方该付款申请后的十（10）天内不支付污水处理服务费，乙方可向甲方发出催告付款通知书，甲方收到乙方通知书后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。延期支付期间甲方需按规定支付乙方利息。

9.2.8 根据本协议应支付的任何款项应汇入收款方指定的固定帐户。银行手续费由双方汇款方承担。

9.2.9 乙方应在收到甲方支付的每笔污水处理服务费后三（3）个工作日内， 向甲方提交税务部门规定的专用发票。

9.3.10 各方对付款申请的任何部分的争议应首先在争议出现后五（5）个工作日内协商解决。如果争议在该协商期结束时仍未能解决，则应依照本协议的规定，提交运营协调委员会决定，直至提交仲裁解决。

9.3 违约金扣减额

9.3.1 如果因乙方违约事件发生扣减额，乙方应根据本协议的规定计算应被甲方扣减的违约金，并由甲方将该金额从最近一期的污水处理服务费付款申请书应付款项中减扣。扣减额计算的细节应在付款申请中列明。

9.3.2 若经计算违约金扣减额后付款申请中甲方应付账款小于零，甲方有权从下一个运营月的应付账款中扣减相应金额或从履约保函中兑取相应金额款项。

第9章  不可抗力

10.1 定义

本协议中所指的不可抗力是指：

（1）地震、火山爆发、滑坡、水灾、海啸、台风、龙卷风；

（2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）国家征用、征收；

（6）导致本协议实际上不能履行的法律变更。

10.2 免责

10.2.1 任何一方如果因不可抗力而导致不能履行或不能充分、及时、适当地履行其在本协议中规定义务的，在不可抗力的影响范围内，该方可全部或部分免除在本协议下的相应义务，并不承担违约责任。

10.2.2 受到不可抗力事件影响的一方未能履行通知及提供证明文件义务的，不得主张根据规定免于承担违约责任。

10.3 通知

受到不可抗力事件影响的一方必须在不可抗力事件发生后或在通讯条件已经恢复后24小时内通知另一方并在十（10）日内以书面方式向本协议另一方提供关于不可抗力事件的详情及其因受不可抗力事件影响不能或不能充分、及时、适当履行本协议项下义务的详细说明，并提供不可抗力发生地权威机构就不可抗力事件的发生出具的证明文件。

10.4 费用承担及补救措施

发生不可抗力事件后：

10.4.1 除双方另行协商或约定外，双方应各自承担由于不可抗力事件的发生对其造成的损失。

10.4.2 声称遭受不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本协议规定的义务。

10.4.3 受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行其在本协议下的义务，减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施，以消除不可抗力的影响。

10.5 不可抗力期间的付费

不可抗力期间甲方按照实际产生的工作量向乙方支付污水处理服务费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方出水水质不达标的违约金。

10.6 不可抗力造成的终止

10.6.1 如果不可抗力事件导致设施损坏，但损坏部分经修复后不影响乙方履行本协议项下义务，且双方在不可抗力事件发生后九十（90）日内，就继续履行本协议达成了一致意见，则乙方应使用保险赔付资金对设施进行修复，并继续履行本协议。如果双方在不可抗力事件发生后九十（90）日内，未能就继续履行达成一致意见，则双方可按照规定终止本协议。

10.6.2 如果因不可抗力造成项目设施的严重毁损，使乙方不能履行本协议项下义务，或项目设施被保险公司宣告为全损，则本协议提前终止，乙方没有完成重建或修复项目设施的义务，甲乙双方不承担本协议下的违约责任，并各自承担损失。在此情况下，乙方应将项目设施按当时的现状移交给甲方或其指定机构。

第10章  违约及赔偿

11.1 甲方的违约

11.1.1 甲方违反本协议规定的义务，对乙方委托运营权的使用构成妨碍的，应当及时改正，并应赔偿乙方因此而遭受的直接经济损失。

11.1.2 甲方基于对委托运营的监管而对乙方实施处罚、取消委托运营权，经法定程序（如行政复议、法院判决等）证明其行为错误时，应当改正其行为，并赔偿乙方因此受到的直接经济损失。

11.1.3 甲方未按时向乙方支付污水处理服务费，须就该等污水处理服务费按违约利率计付违约利息；违约利率为中国人民银行公布的同期活期存款利率，利息从应付款日的第二（2）日起计算。

11.2 乙方的违约

11.2.1 出水水质不达标的违约金

如果因乙方原因在任一运营日的出水水质不符合本协议规定的出水水质标准，则乙方应向甲方就该运营日出水不达标支付出水水质不达标违约金，计算依据如下：

出水水质不达标违约金=按本协议规定计算出的当日应付污水处理服务费+相应罚款
第11章   临时接管

12.1 临时接管

12.1.1 委托运营期内，如乙方出现以下违约行为，且在甲方要求下仍未改正，甲方有权实施临时接管：

（1）擅自转让、出租委托运营权的；

（2）擅自将污水处理设施进行处置、抵押或为第三人提供担保的；

（3）存在重大安全隐患且拒不整改，可能危及公共利益、公共安全的；

（4）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

（5）擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

（6）被依法注销、关停的；

（7）法律、法规禁止的其他行为。

12.1.2 临时接管期间，甲方有权指定第三方临时提供本协议项下的污水处理服务。临时接管发生的相关费用（污水处理服务费）由乙方承担。

12.1.3 实施临时接管期间，乙方应积极配合甲方对污水处理厂的运营维护。如乙方未能履行该等配合义务，应向甲方承担相应的违约赔偿责任。

12.1.4 乙方纠正临时接管的违约行为后，可书面申请终止临时接管，经甲方确认批准后，可恢复乙方的委托运营权。

12.1.5 临时接管持续超过六十（60）天，甲方有权提前终止本协议，收回乙方的委托运营权。

12.1.6 如果甲方采取的临时接管措施不当或有过错，造成乙方损失的，甲方应当给予赔偿。

第12章  协议终止

13.1 终止事件

本协议应在下述任一事件最先发生之时终止：

（1）按照本协议的规定，委托运营期限届满时；

（2）甲乙双方就提前终止协议达成一致意见；

（3）甲方因公共利益需要依法提前终止本协议；

（4）因不可抗力原因而导致提前终止本协议；

（5）因一方声明不属实导致本协议终止；

（6）因一方严重违约行为导致本协议终止。

13.2 导致终止的乙方违约事件

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方违约或不可抗力所致并且未在允许的时间内得到改正，应视为乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

（1）乙方履行本协议项下的任何义务所必需的任何政府批准、许可、执照被取消或不再有效；

（2）乙方的注册资本被抽逃或挪用；

（3）资不抵债或被清算；

（4）不履行设备设施保养维护、建设、更新改造义务；

（5）所提供的服务达不到国家规定或本协议约定的标准，严重影响公众利益的；

（6）未经甲方事先书面同意，乙方擅自连续十（10）天时间中止对项目的运营；

（7）在任何一个运营年，出水水质任何一项或多项指标未达到合同约定或规范标准规定的出水水质标准的情况累计超过三十（30）日的。

（8）在任何一个运营年，累计十五（15）日发生拒绝处理行为。甲方行使上述权力时，还可以按本协议的规定追究乙方的违约责任。

13.3 导致终止的甲方违约事件

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方违约事件或不可抗力所致 ，并且未能在允许的时间内得到补救，应视为甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

（1）擅自撤销乙方的委托运营权或将委托运营权授予第三方；

（2）累计拖欠乙方两个月污水处理服务费，且双方未达成延期付款协议的；

（3）甲方严重违反本协议项下的义务，并在收到乙方发出说明此违约的书面通知和要求甲方就此进行补救的书面通知后六十（60）天内，甲方未能补救；

（4）乙方行使上述权利时，还可以按本协议的规定追究甲方违约责任。

13.4 终止意向通知

13.4.1 发出的任何终止意向通知，应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

13.4.2 在终止意向通知发出之后，双方应在协商期内为避免本协议终止采取措施，如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

13.5 终止通知

13.5.1 在协商期届满之时，除非：

（1）双方另外达成一致意见；或导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正。

（2）发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

13.5.2 发出终止意向通知规定的终止时间即视为本协议的终止。在收到此通知时，乙方应按本协议的规定开始将项目设施交回甲方或其指定机构。

13.6 终止后的责任

如果本协议提前终止，则自任何一方发出终止通知起，至规定的完成终止移交之前，双方应继续履行本协议下的权利和义务。

13.7 提前终止补偿

13.7.1 因发生13.2 款情形导致的提前终止，甲方不予补偿，并可视损失情况向乙方追溯赔偿和相关法律责任；

13.7.2 因发生13.3 款情形导致的提前终止，甲方按照以下标准向乙方支付提前终止补偿金：

（1）在委托运营开始至委托运营期结束前十二（12）个月前，补偿数额为一（1）年运营服务费的5%；

（2）在委托运营期的最后一年，补偿数额为（剩余月数/12）×运营服务费的5%。

上述年运营服务费按投标文件污水处理服务费计算。

第13章  终止移交

14.1 移交委员会

委托运营期结束前三（3）个月（或提前终止后七（7）日内），由甲方和乙方各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，甲乙双方代表人数应当相同。移交委员会主任委员由双方指派有关部门人员担任，组织必要的会议，并商定设施移交的详尽程序。

14.2 对乙方人员的接收

甲方可自行选择在委托运营权收回后其愿意继续聘用的人员。

14.3 乙方所订立合同的取消

委托运营期届满终止时，根据甲方要求，乙方应取消其已签订的、于委托运营期届满后仍将有效的与污水处理厂的运营和维护有关的任何合同、协议。甲方对于因取消该等合同、协议所发生的任何费用不负责任，同时乙方应确保污水处理厂和甲方将不因此受到任何不利、损害和利益损失。

14.4 乙方所有物品的移走

14.4.1 除非双方另有约定，乙方应于委托运营期届满或提前终止日之后六十（60）天内，自行从项目设施场地移走全部属于其所有的物品。

14.4.2 第14.4.1 款规定的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与本项目的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的任何项目设施（含技术文件）或者其它营运和维护项目设施的必需物品。

14.4.3 如果乙方在上述时间内未能移走该等物品，甲方可在提前三（3）天通知乙方之后，移走该等物品或将之转运至适当的地点以便安全保管，乙方应承担因搬移、运输和保管该等物品所发生的实际费用和风险。

14.4.4 若乙方在委托运营期满或提前终止后九十（90）天后仍未能移走该等物品，甲方可以对该等物品自行处置以补偿其保管费用。

14.5 项目设施的收回

14.5.1 由乙方在项目设施收回日前负责对项目设施整修以达到届时相关规范的要求，包括但不限于：

（1）所有构筑物满足安全生产要求；

（2）所有设备工况良好，满足性能、工艺参数要求及届时的国家污水处理标准；

（3）所有建筑物要求外观整洁，设施完好，结构无损坏。

14.5.2 项目设施若不能达到第14.5.1 款标准则乙方应进行恢复性大修或由甲方整修以达标，费用由乙方承担并可从终止结算押金中扣除或从履约保函中兑取。甲方按上述标准验收后，按届时的项目设施清单收回项目设施。

14.5.3 项目设施清单

届时的项目设施清单是以项目设施移交清单为基础，根据项目设施重置及工艺改造等情况调整更新而形成的新的项目设施清单。

14.6 技术文件和运营记录

乙方应向甲方或其指定机构移交污水处理厂及其正常运行必需的所有技术文件，包括但不限于其在委托运营开始和整个委托运营期间从甲方获得的所有技术文件、资质证书（如有）、会计资料、运营记录和其它管理文件等。

14.7 知识产权

乙方应向甲方或其指定机构移交乙方在委托运营期间可能形成的一切专利、专有技术等无形资产的文件，甲方将有权无偿继续在本项目中使用该等知识产权。

14.8 无财务、法律瑕疵

乙方应保证项目设施在项目设施收回日无负债、无对外担保、无法律诉讼等情况，除非乙方与甲方就项目设施在收回日的债权债务处理已另外达成协议。

14.9 收回前的检测及其结果

14.9.1 乙方应于项目设施收回日三（3）个月之前（若为提前终止则应自发出终止意向通知之日起十五（15）日内），向甲方提交其自行检验的项目设施检测报告，检测项目、种类和结果应保证项目设施可以满足届时有效的有关法律、法规和国家标准规定的处理性能和排放指标及其设计处理能力。

14.9.2 甲方或其指定的机构和人员应于收到乙方提交的其自行检验项目设施的检测报告后进入污水处理厂对项目设施进行性能测试，并提出对项目设施瑕疵的整改意见。乙方在收到甲方的整改意见后，应在规定期限内完成整改措施。

14.10 终止结算押金

14.10.1 甲方可自委托运营期满前三（3）个月起，暂停向乙方支付百分之五十（50％）污水处理厂运营服务费，以作为终止的结算押金（“终止结算押金”）；若为提前终止则自发出终止意向通知之日起暂停支付污水处理服务费。

14.10.2 在委托运营期届满或提前终止时，如乙方未能或拒绝按时完成移交，甲方有权暂时扣留第14.10.1 款规定的终止结算押金，直至乙方移交完毕，并可在乙方未能按时完成移交时用于弥补乙方或第三方为弥补此瑕疵而发生的实际费用和损失。

14.10.3 终止结算押金的有效期至终止移交完毕，甲方应在终止移交完成日后第七（7）个工作日解除终止结算押金并退还终止结算押金剩余的金额。

第15章  争议的解决

15.1 运营协调委员会

15.1.1 在分支机构的营业执照签发之日后三十（30）日内，甲乙双方各派二（2）名代表，同时双方共同指定一（1）名专家组成运营协调委员会。该委员会的成员应独立于双方并基于争议事项本身作出公正判断和决定。

15.1.2 若甲方与乙方因本协议的解释和履行发生争议时，则任何一方应先将该等争议提交运营协调委员会（“运营协调委员会”）决定。

15.1.3 该运营协调委员会的任何决定应得到委员会成员的一致通过。

15.1.4 可由运营协调委员会决定的争议事项包括但不限于：

（1）项目设施的运营计划和程序；

（2）发生不可抗力事件影响项目设施运营时应采取的紧急步骤；

（3）乙方是否达到本协议所规定的各项指标的认定；

（4）对乙方提交的付款申请的计算结果和甲方复核结果的认定；

（5）本协议附件1规定的调价公式的解释和执行；

（6）其它因本协议引起的争议事项等。

15.1.5 运营协调委员会应在收到一方的争议裁决申请后三十（30）日内或者双方均同意其他期限内作出关于该等争议的书面决定，并送达双方。双方应向运营协调委员会提供作出决定所需要的任何资料、证人，并协助运营协调委员会调查和勘探（如有）。

15.1.6 任何一方若在收到运营协调委员会的书面决定后十五（15）日内不提出仲裁申请，则视为对运营协调委员会决定的认可，并应服从运营协调委员会的决定。

15.1.7 在运营协调委员会审议争议的过程中，双方都应继续尽职尽责地善意履行其在本协议下的责任和义务。

15.1.8 双方各自承担运营协调委员会代表的工作费用，并承担共同指定代表的工作费用的一半。

15.2 仲裁

15.2.1 若运营协调委员会在收到一方的争议裁决申请后三十（30）日内或者双方均同意的其他期限内，未能作出关于该等争议的书面决定，则任何一方可将争议事项提请仲裁。

15.2.2 若任何一方收到但不服运营协调委员会的决定，则其应在收到该决定十五（15）日内将争议事项提请仲裁。

15.2.3 上述仲裁提请项目所在地仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则以中文在项目所在地仲裁委员进行仲裁。

15.2.4 在仲裁过程中，除作为仲裁标的的有关争议事项外，甲乙双方仍应继续履行各自在本协议下的其它义务。

第16章  附则

16.1 保密

16.1.1 任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在委托运营期期满之后的三（3）年期间内不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。

16.1.2 对于下述情形，无需保密或不视为泄密：

（1）披露时已为一方拥有的信息，不包括在谈判期间从另一方获取的信息或在违反任何保密义务情况下获取的信息；

（2）从合法拥有该等资料且无需对另一方承担任何保密义务的第三方获取的信息；

（3）信息接受方为获取专业意见而必须向其技术顾问、法律顾问披露的信息；

（4）根据任何适用的法律法规、已生效判决、裁定或仲裁裁决等强制性文件的要求需要披露的信息；

（5）任一方依据对其有监督管理权的任何监管部门的要求而披露的相关信息。

16.2 本协议的内容

16.2.1 本协议及其附件已包括了甲乙双方就本协议所述事项的全部共识，并且取代双方以前就同样事项而达成的所有书面和口头的声明、协议或安排。

16.2.2 如果本协议及其附件任何条款不合法、无效或者被任何有管辖权的法院宣布为不合法、无效或不可执行，则：

（1）本协议其他条款仍然有效和可执行；

（2）并且双方应商定以合法、有效和可执行的条款对不合法、无效或不可执行的条款加以修改或替换，其结果应尽可能平衡双方之间的利益。

16.3 书面通知

16.3.1 甲乙双方在本协议履行期间的所有通信联络应以包括传真和电子邮件在内的书面方式进行。

16.3.2 任何一方按本协议的规定发出的任何通知或书面通信均应以中文书写，并用传真、电子邮件、速递或面呈方式迅速发往或寄往有关当事各方。

16.3.3 该等通知被视为有效送达的日期应按如下方式确定：

（1）接受方签收日即视为有效送达；

（2）用信函发出的通知，则应在邮资付讫的挂号信寄出日（以邮戳为凭）后的第七天，或在送交国内知名的专递服务机构后的第五天，视为有效送达；

（3）用传真或电子邮件发送的通知，则在接受方书面确认当日，应视为有效送达。

16.3.4 一切通知均应发往甲乙双方的公司所在地地址，除非公司地址的变更已按照本条的规定通知了本协议所有双方。

16.4 本协议的效力

16.4.1 本协议自甲乙双方签署之日即生效。

16.4.2 对本协议的修改、变更、补充，必须经甲乙双方在共同协商的基础上签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

16.4.3 任何一方除非通过书面形式声明弃权，均不被视为放弃本协议下的任何权利。任何一方未坚持严格履行本协议的任何条款或未行使其在本协议下的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

16.4.4 本协议的任何条款或任何部分的无效或不可强制执行，不应以任何方式影响本协议的任何其他条款或任何部分的效力。

16.4.5 对本协议附件的解释应与本协议正文保持一致。如果本协议正文与其附件之间出现矛盾或不一致的地方，则应以本协议正文为准。

16.4.6 除非导致本协议的终止，针对本协议的任何违约责任的追究及责任承担，均不影响本协议之继续履行。

16.4.7 本协议一式肆份，具有同等效力，甲乙双方各执贰份。

委托运营方（甲方）：    （公章）     运营方（乙方）：     （公章）  
地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：
电话：                               电话：
开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

      年    月    日                年    月    日
第五章 响应性文件格式

封面

正（副）本

响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）
响应性文件

采购编号：XSX-GQCG-202602007

供应商：（盖章）
法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)
日期：     年  月  日
评分索引表（格式自拟）

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

授权委托书（如果有）

三、资格证明文件

（1）书面声明

（2）营业执照原件彩色扫描件加盖单位公章；

（3）全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为查询截图加盖单位公章。

四、开标一览表

五、投标报价明细表

六、企业综合实力

七、业绩
八、项目关键岗位人员配置承诺

九、技术部分

组织机构设置及岗位职责

运行管理技术方案

生产经营管理制度和规程

运营台账管理

突发事件的应急处理预案

十、采购事前信用承诺书

十一、招标文件要求提供或供应商认为有必要提供的其他文件

一、投标函

响水经济开发区今越污水处理有限公司：

我方经踏勘项目现场和研究招标文件后，决定接受招标文件内容，报价为人民币     元。同时将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2．本次投标，我方将派出，（项目负责人姓名）      （身份证号码）    作为本项目的项目负责人，手机联系方式为：                。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定》的各项规定。我方提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

5．我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝投标的条款。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据、资料和证明，尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

7.我方同意所提交的响应性文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受主管部门的处理。

8.如若中标，我方将根据招标文件的要求、响应性文件及承诺条件，全面签约并履行约定。

9、我方保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的，如有使用虚假资料骗取投标、中标资格，或隐瞒公司有不良行为且在公示期内、除自愿放弃中标资格外，三年内不再进入响水县招投标、政府采购、国资采购市场。

10．除非另外达成合同生效，贵方的《成交通知书》、招标文件和本响应性文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商名称（公章）：           

法定代表人（签章）：          

日期：    年    月    日
二、法定代表人身份证明书
单位名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：          年         月         日
经营期限：                                     
姓名：         性别：       年龄：        职务：       
系                                （供应商）的法定代表人。
特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

	法定代表人身份证复印粘贴处（正反面）




授权委托书（如果有）

本授权书声明：（供应商名称）    的（法定代表人姓名）       授权（被授权人的单位、姓名、职务）        为我方参加                 的          采购活动的合法代表，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

被授权代表联系电话：

授权有效期：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表(签字或盖章)：

供应商（盖章）：

日期：    年    月     日

	被授权人身份证复印粘贴处（正反面）




三、资格证明文件

（1）书面声明

我单位参加本次采购活动具备如下条件：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方投标或中标资格。

投标人（盖章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          

时间：        年    月    日

（2）营业执照原件彩色扫描件加盖单位公章；
  （3）全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为查询截图加盖单位公章。
四、开标一览表

	项目名称
	响水经济开发区今越污水处理有限公司第三方运营项目（第二次）

	采购编号
	XSX-GQCG-202602007

	投标报价
	人民币（大写）：                       

（小写）：                      元/年

	 服务期限
	运营期限为   。

	服务质量
	符合国家现行有关标准规定和招标文件的具体要求。


注：1.投标总价应包括投标人为完成采购文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。包含但不限于：污水处理厂和污水泵站运维全过程所涉及的服务人员费用、设施设备维护费用（不含备品备件费用）、实验室化验分析及委外检测费（含分析药剂费用）、进水口在线监测系统维护费、办公用品、管理费、税金、合理利润等一切成本及费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用。

2.本报价为一年（一条生产线，项目关键岗位人员配置15人）运营期服务总价，含税。
3.投标报价以开标一览表为准。

4.投标报价须保留两位小数。
供应商(盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：     年     月    日
五、投标报价明细表

	序号
	分项
	金额
	备注

	1
	人员工资
	
	

	2
	社保公积金
	
	

	3
	办公耗材
	
	

	4
	管理费
	
	

	5
	进水口在线监测运维费
	
	

	6
	水质外检
	
	

	7
	分析药剂
	
	

	8
	利润
	
	

	9
	税金
	
	

	10
	......
	
	

	
	（注： 上述报价含税） 一月小计 
	￥：           元
	


注：

如中标签订合同后，履约的过程中因生产需要开启二条产线,化验、运行、机务等基础岗位需要增加人员6人。所增加费用以中标价扣除进水口在线监测费后的人均费用乘以实际增加人数。

污水处理运营服务费（一条生产线，项目关键岗位人员配置15人）分项报价的计算统一暂按每月基数，1年按12个月计算。

3、 如果各分项报价汇总后与小计报价不一致，以小计报价为准；按小计报价计算后与合计报价不一致，以合计报价为准。

4、 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5、 如果以上内容无法满足供应商对报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容。
                                供应商(盖章)：

日期：     年     月    日
六、企业综合实力

七、业绩
八、项目关键岗位人员配置承诺

	序号
	岗位
	人数
	岗位职责
	岗位能力需求

	1 
	运行负责人
	1 
	负责全厂运行调度、大修方案制定等工作、兼全厂运行安全监管、维保安全监管
	具有相应技术类（环境工程或给排水专业）中级及以上职称

	2 
	机务负责人
	1 
	负责全厂设备设施日常保养、维修工作，技改、大修方案制定及安全监管
	具有相应技术类（环境工程或给排水专业）中级及以上职称

	3 
	化验室负责人
	1 
	化验室日常管理、仪器运维管理、在线监测设备管理、日常数据报表整理及上传
	具有相应技术类（环境工程或给排水专业）中级及以上职称

	4 
	办公室
	1 
	日常数据报表整理及上传、固定资产管理、办公耗材管理、劳保用品管理、厂内运行数据整理及复核、厂内收支款项管理及催款，备品备件及物资出入库管理、档案资料管理
	/

	5 
	化验员
	2 
	日常采样及水质分析
	取得化验员相关证书

	6 
	运行操作工
	3 
	日常运行操作
	取得水处理操作工作上岗证书

	7 
	机务
	3 
	日常设备维护、维修、污泥脱水
	取得电焊工相关证书

	8 
	电工
	2 
	日常电气设备巡查、维保
	取得电工上岗证书

	9 
	后勤
	1 
	负责厨房及办公楼卫生
	/

	
	合计：
	15 
	
	


注：以上人员配置暂按一条产线(14000吨/天)配备，如接收水量超过13000吨/天，则需要开启第二条产线，化验、运行、机务等基础岗位需要增加人员6人。

上表中人员进场前均按要求配备到位，特此承诺，如有虚假，贵方可取消我方中标资格。

投标人(盖章)：               
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：          
时间：      年    月    日
九、技术部分

组织机构设置及岗位职责
......
运行管理技术方案

......
生产经营管理制度和规程
......
运营台账管理
......
突发事件的应急处理预案
......
十、采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易中心采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、 修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及公共资源交易中心采购活动的违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

   （三）严格依照国家和省、市、县关于公共资源交易中心采购的法律、法规、规章、规范性文件参加公共资源交易中心采购投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设； 

   （四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护采购交易的良好秩序，与参与本次采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

   （五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

   （七）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                               法定代表人签字：

                               供应商名称（盖章）：

 年    月    日

十一、招标文件要求提供或供应商认为有必要提供的其他文件

PAGE  

