
响水县灌江水务有限责任公司聚合氯化铝(污水处理)采购项目
招标文件

项目编号：XSX-GQCG-202604010
采 购 人：响水县灌江水务有限责任公司（盖章）
代理机构：盐城鸿锦项目管理有限公司 （盖章）

日    期：二〇二六年五月 

目  录
1第一章  招标公告


7第二章  投标人须知


7一、说明


7二、招标文件


8三、投标文件的编制


10四、投标文件的递交


11五、开标


12六、资格审查


13七、评标


19八、中标和合同


22第三章  项目需求


25第四章  合同主要条款


32第五章  投标文件格式


32封面


33目  录


34一、投标函


35二、法定代表人身份证明书


36三、授权委托书（如果有）


37四、开标一览表


38五、投标分项明细报价表


39六、技术条款偏离表


40七、资格证明文件


42八、售后服务承诺


43九、采购事前信用承诺书


44十、招标文件规定或投标人认为有必要提供的其他文件





第一章  招标公告
响水县灌江水务有限责任公司聚合氯化铝(污水处理)采购项目招标公告

（不见面开标）

（本项目由采购人自行组织实施，响水县公共资源交易中心仅代采购人发布公告，不参加该项目的采购活动）
项目概况：

响水县灌江水务有限责任公司聚合氯化铝(污水处理)采购项目的潜在投标人应在响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年5月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XSX-GQCG-202604010

2.项目名称：响水县灌江水务有限责任公司聚合氯化铝(污水处理)采购项目

3.采购需求：本项目为灌江水务有限责任公司子公司城市水处理公司、港城净水公司、祥源水处理公司采购生产所需水处理药剂聚合氯化铝，总需水处理剂聚合氯化铝约2530吨（液体2200吨，固体330吨）,均采用混凝沉淀、过滤工艺。具体要求、数量及配置详见“第三章 项目需求”。

4.预算金额：257.95万元

5.最高限价：总价限价为257.95万元，单价详见下表，报价超过总价及单价限价为无效标。
	序号
	产品名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	聚合氯化铝
	液体：氧化铝含量≥10%。其他技术指标满足GB/T22627-2022要求。
	吨
	2200
	850.00

	2
	聚合氯化铝
	固体：氧化铝含量≥28%，25kg/包。其他技术指标满足GB/T22627-2022要求。
	吨
	330
	2150.00


6.供货地点：响水县境内（城市水处理、港城净水、祥源水处理，采购人指定位置）

7.合同履行期限：自合同签订之日起1年，合同期限或货物供应量供足为止，具体以采购人要求执行。

8.交货期：本项目进行分批交货，具体供货数量及批次根据招标人通知要求为准，接招标人通知后3个日历日内送至指定地点并负责卸货。
9、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

2.1投标人须为独立法人资格的企业，具有有效的营业执照。

2.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.34本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月8日至2026年5月13日

2.地点：响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）

3.方式：符合资格要求的投标人自行登录响水县人民政府网－招投标信息（http://www.xiangshui.gov.cn/col/col18006/index.html)“国企采购－采购公告栏”下载招标文件。

4.招标文件费用为0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年5月29日9点00分（北京时间）

2.开标时间：2026年5月29日9点00分（北京时间）

3.投标地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：ychj5588@163.com。

4.开标地点：网上开标，腾讯会议号：711-954-167 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

注：本招标公告在响水县人民政府  http://www.xiangshui.gov.cn/发布。

六、投标保证金及履约保证金

1.投标保证金缴纳:

1.1投标保证金:人民币伍万元。
1.2投标保证金形式：现金、银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等交易担保方式。投标人根据本招标文件约定结合企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，不同缴纳形式具有同等法律效力。

1.3现金缴纳方式：以现金形式递交的，务必请供应商转汇投标保证金时注明本项目名称，同时将转账截图上传至“投标保证金缴纳证明材料”章节中。否则将一律视为无效，不予接受投标。

注：供应商必须从其基本户转出，并确保在投标文件递交截止时间前到达（以实际到账时间为准），将保证金从供应商本单位的账户上直接转（汇）至采购人指定账户（单位名称：响水县灌江水务有限责任公司 开户银行：中国建设银行响水支行 账号：32001737136052521207）。

1.4银行保函：投标人必须在投标文件递交截止时间前取得本单位基本账户开户行出具的保函（纸质或者电子件）；需将出具的保函材料、基本户缴费的回执原件彩色扫描件上传至“投标保证金缴纳证明材料”章节中。否则将一律视为无效，不予接受投标。

1.5采购人接受担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保缴纳方式的，费用应从基本账户缴纳，投标人投标时同时需将出具的保函（保单）、基本户缴费的回执原件彩色扫描件上传至标书“投标保证金缴纳证明材料”章节中。否则将一律视为无效，不予接受投标。

1.6投标人采用银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保缴纳方式的需将出具的保函（保单）、基本户缴费的回执原件彩色扫描件在开标截止时间前单独发送至采购人指定邮箱：ychj5588@163.com，否则不予接受投标。
1.7投标人未按招标文件要求提供投标保证金的，不予接受投标。
2.投标保证金退还

2.1投标保证金退还时间：以现金形式缴纳的保证金，退还投标保证金至投标人的法人基本存款账户。具体退还时间为：中标结果公告异议期结束后7个工作日内，退还未中标的投标人的投标保证金；合同签订后7个工作日内，经采购人同意，退还中标人的投标保证金。

2.2以电子保函（保单）、银行保函形式缴纳的保证金按相关协议执行，无需办理退款手续。
2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，以保函（保单）形式提供投标保证金的，由被保险人发起理赔申请。以银行保函形式提供投标保证金的，由开立保函的银行根据采购人通知要求，支付银行保函中规定的数额给采购人；

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。

（3）中标人在签订合同时向采购人提出附加条件；
3.履约保证金

3.1履约保证金:中标价的5%。

3.2履约保证金缴纳方式：现金、履约担保或者供应商基本账户开户行出具的保函、保险公司保险单，具体形式由供应商自主选择。供应商在收到中标通知书后，须在7工作日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

3.1 采购人接受供应商从基本账户缴纳的现金或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由供应商自主选择。

3.2 本项目接受供应商提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等交易担保方式。如采用电汇或转账方式缴纳的，须从供应商本单位的基本账户上直接转(汇)至采购人指定账户：

单位名称：响水县灌江水务有限责任公司

开户银行：中国建设银行响水支行

账号：32001737136052521207

3.3 履约保证金在合同履约完毕后一次性退还（无息）。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还。

七、其他补充事宜
1.付款方式：本项目无预付款，货款按批结算，每批货物运送至采购人指定地点并经采购人检测合格后，在次月月底前付清本批次货款。
注：（1）以上付款均无息，合同价款包含增值税、运费、装卸费等招标文件约定全部费用和税费。

（2）本合同为固定单价，结算价=实际供货量*中标单价结算。

2.评标办法：经评审的最低投标价。

3.合同签订：本次招标的招标人为响水县灌江水务有限责任公司，由招标人或招标人指定的单位（响水县城市水处理有限公司、响水县港城净水有限公司、响水县祥源水处理有限公司），结合本项目具体情况，与上述三家公司中的一家或多家作为合同甲方，与中标人签订合同。

4.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。本项目开标方式为不见面开标，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

5.各投标人在投标截止时间前应当每天都在响水县人民政府网上查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以响水人民政府网上的更正或补充通知为准。

6.本项目为不见面交易项目，供应商通过“腾讯视频会议”直播APP加入会议。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：响水县灌江水务有限责任公司

地    址：盐城市响水县响水镇黄河路5-12号

联 系 人：顾女士

联系电话：18762505322

2.采购代理机构信息

名    称：盐城鸿锦项目管理有限公司

地    址：响水县县城204国道西侧嘉源小区商业幢202

联 系 人：刘女士

联系电话：15351981275
3.项目联系方式

联 系 人：王女士

联系电话：15366536333
九、质疑和投诉处理

本项目为国有企业采购货物项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

响水县灌江水务有限责任公司

                                                  2026年5月8日      

第二章  投标人须知
一、说明

1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1  采购人：见“招标公告”。

1.2  采购代理机构：见“招标公告”。

1.3  合格的投标人：见“招标公告”。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，取消其投标或中标资格，有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

2.资金来源

资金来源及比例：自筹资金100%。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

二、招标文件

4.招标文件构成

4.1  要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

4.2  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.招标文件的澄清和异议

5.1  任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）以书面形式送达采购人或采购代理机构（联系方式见“招标公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复，将在“响水县人民政府网-招投标信息-国企采购-更正公告”栏下载，请投标人自行查看，否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以5.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.招标文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容，将在“响水县人民政府网-招投标信息-国企采购-更正公告”上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

6.3  澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以6.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文字及投标文件中计量单位的使用

投标文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容（格式见第五章）：投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如果有）、开标一览表、投标分项报价表、技术参数偏离表、资格证明文件、售后服务承诺、事前信用承诺书、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件。
9.货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1  投标人所供货物和服务必须符合招标文件规定。

9.2  对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
10.投标报价

10.1  所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2  投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或委托代理人签署。

10.3本项目签订固定单价合同，实际使用量以招标人通知交货清单为准，以单价乘以数量按实结算。投标人对投标报价中的全部货物和服务的报价应包括提供本服务所需的人工、材料、设备、装车、运输、卸料、检测检验、安全、保险、税金等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，招标人将不再支付报价以外的任何费用。

10.4  投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.5  每种货物和服务只能有一个投标报价。

10.6  本项目公证费包含在投标报价中，投标时不得单独列项，由中标人领取中标通知书时支付给公证处。

公证费收费标准：

	中标金额（万元）
	收费标准

	50以下
	300元

	50-200
	500元

	200以上
	中标金额*万分之四，最高3000元


11.资格证明文件

11.1资格证明文件包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；上一年度的财务状况报告；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；信用截图或下载的信用报告；投标保证金缴纳证明材料。
注：投标时供应商须提供上述资料扫描件并加盖公章，否则资格不予通过。

12.投标有效期

12.1  投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 60 天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，投标人也可以拒绝招标采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.投标文件的签署及规定

13.1  投标人按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包里面有且仅有一个文件。压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题与压缩包须标明“响水县灌江水务有限责任公司聚合氯化铝(污水处理)采购项目投标文件+供应商单位简称（不超过五个字）”字样，PDF文件名称须标明“响水县灌江水务有限责任公司聚合氯化铝(污水处理)采购项目投标文件+供应商单位简称（不超过五个字）”。

13.2  本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

13.3  中标单位在领取中标通知书时，须打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至招标代理机构。提供的投标文件须与中标供应商提交的投标文件PDF文档一致。

13.4  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

13.5  投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

14.投标文件的递交

14.1  各投标人必须在投标截止时间前发送加密的投标文件至采购人指定的邮箱（ychj5588@163.com）。

14.2  各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，参见开标会议，会议号：711-954-167 ，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

14.3  投标人必须在投标文件提交截止时间后15分钟内，将投标文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“单位名称+解密密码”字样，逾期未发送或因自身原因未能发送的，其投标无效。

14.4  投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的投标文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人的解密密码在投标文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的；

（4）解压后的文件无法正常打开；

（5）投标人递交的投标文件未加密的。

14.5  各投标人法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标后根据主持人发出针对性指令后15分钟内出示身份证，由采购人代表核验。

15.投标截止时间、地点

15.1  投标截止时间：详见招标公告。

15.2  投标递交地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：ychj5588@163.com。

15.3  采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
16.投标文件的补充、修改、撤回、撤销

16.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

16.2  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.3  投标有效期内，投标人如撤销其投标，将按招标文件规定予以处理。

五、开标

17.开标时间、地点
17.1  开标时间：同投标文件递交截止时间。

17.2  开标地点：网上开标，腾讯会议号：711-954-167。

17.3  开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

17.4  工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.5  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

17.6  投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

17.7  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.8  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查

18.资格审查组织

18.1  公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

18.2  采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，列入名单的供应商不具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

18.3  资格审查标准：依据法规政策和招标文件的规定，对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。投标人存在以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）未按资格要求提供相关扫描件或虽提供但已失效的；
（2）未提供网页信用截图或下载的信用报告，投标人被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，或投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
（3）单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，在本合同项下同时投标；

（4）以联合体方式投标的。
七、评标

19.评标委员会

19.1  评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从采购评审专家库中抽取。

19.2  评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加评标委员会。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。

19.3  评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

20.1  核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向监督部门报告；

20.2  宣布评标纪律；

20.3  公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

20.4  组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

20.5  在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

20.6  根据评标委员会的要求介绍相关政策法规、招标文件；

20.7  维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

20.8  核对评标结果，评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，除下列情形外：1）分值汇总计算错误的；2）分项评分超出评分标准范围的；3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向监督部门报告；

20.9  评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

20.10  处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.评标委员会评标事务和履行职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.1  审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2  要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.3  对投标文件进行比较和评价；

21.4  确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.5  向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
23.无效标条款

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

23.1  投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

23.2  不具备招标文件中规定的资格要求的；

23.3  报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

23.4  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.5  未按招标文件规定报价的；

23.6  投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的；

23.7  不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

23.8  投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

23.9  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.10  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

23.11  投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

23.12  因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

23.13  未按招标文件要求制作投标文件PDF的；

23.14  不同投标人的投标文件由同一邮箱发送投标文件的；

23.15  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
23.16  法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.澄清、说明或者补正

24.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.不允许偏离的实质性要求和条件
投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
27.评标办法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.1  本项目采用最低评标价法，设通过实质性评审的有效投标报价的单位。按投标报价由低至高推荐1名中标侯选人。投标报价相同的，抽签确定排序。

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

27.2 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×45%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

28.1  招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

28.2  投标人名单和评标委员会成员名单；

28.3  评标方法和标准；

28.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

28.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

28.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

29.评标争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

30.评标纪律

30.1  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

30.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

30.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

31.1  分值汇总计算错误的；

31.2  分项评分超出评分标准范围的；

31.3  评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

31.4  经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告监督部门。

32.停止评标和重新招标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.重新评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告监督部门，但采购合同已经履行的除外：

33.1  评标委员会组成不符合本办法规定的；

33.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

33.3  评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

33.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

34.投标纪律

投标人应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，投标人试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。
八、中标和合同

35.公告中标结果

35.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在“响水县人民政府网-招投标信息-国企采购-中标公告栏”公告中标结果。

35.2  中标公告期限为1个工作日。

35.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

36.中标通知书

公告中标结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束中标人确定后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。
37.项目合同

37.1  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37.2  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.质疑处理

38.1  对质疑事项，投标人参照采购法及其条例等法律法规规定进行。

38.2  质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期（以采购人或代理机构收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。已参加开标的投标供应商不得就采购文件内容提出质疑。

38.3  质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字，并加盖投标人公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

38.4  未参加投标的供应商（未报名或未参加投标）或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

38.5  供应商提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

38.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。供应商恶意质疑或提交虚假质疑的，情节严重的，报请监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并保留诉讼的权利。

38.7  采购人或采购代理机构将在法律法规等规定期限内对询问或质疑作出答复。对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人应在法律法规等规定期限内向同级监督部门提起投诉。
39.质疑和投诉

本项目为国有企业采购货物项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。
40.监督部门

监督部门：响水县人民政府国有资产监督管理办公室，联系电话：0515-86883570。

第三章  项目需求
一、采购项目数量和要求

	序号
	产品名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	聚合氯化铝
	液体：氧化铝含量≥10%。其他技术指标满足GB/T22627-2022要求。
	吨
	2200
	

	2
	聚合氯化铝
	固体：氧化铝含量≥28%，25kg/包。其他技术指标满足GB/T22627-2022要求。
	吨
	330
	


二、技术要求

1、聚合氯化铝（液体）
（1）外观

无色至淡黄色透明液体。

（2）水处理剂聚合氯化铝应符合下表要求（包括，但不限于）

	项目
	指标（液体）

	氧化铝（Al2O3）的质量分数 ≥
	10.0%

	盐基度/%
	45.0~90.0

	密度（20℃）/（g/cm3）≥          
	1.12

	水不溶物的质量分数/%  ≤
	0.1

	PH（10g/L水溶液）
	3.5~5.0


2、聚合氯化铝（固体）
（1）外观

黄色至黄褐色粉末。
（2）水处理剂聚氯化铝应符合下表要求（包括，但不限于）

	项目
	指标（固体）

	氧化铝（Al2O3）的质量分数 ≥
	28.0%

	盐基度/%
	40.0~90.0

	密度（20℃）/（g/cm3）≥          
	-

	水不溶物的质量分数/%  ≤
	3.0

	PH（10g/L水溶液）
	3.5~5.0


三、技术标准、规范（不限于以下）：

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

四、基本要求：
1、投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准。（投标时供应商须提供上述证书彩色扫描件）
2、供应商须对产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。
3、投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。
4、投标人的产品技术指标应具备相当于或高于采购文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。
5、投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。
五、合同履行期限：自合同签订之日起1年，合同期限或货物供应量供足为止，具体以采购人要求执行。

六、供货地点：响水县境内（城市水处理、港城净水、祥源水处理，采购人指定位置）
七、供货要求：
1、交货期：本项目进行分批交货，具体供货数量及批次根据招标人通知要求为准，接招标人通知后3个日历日内送至指定地点并负责卸货。
各投标单位请在报价中充分考虑分批发货可能增加的运费及相关费用，将所供货物运至采购人在指定地点并负责缷车完毕。一般到货时间在工作时间内，特殊情况要联系好接收人，并由供货方负责送货、取样和药剂的稀释工作。
2、运输要求：按采购人需要分批次供货，根据不同批次使用需求采用袋装或罐装方式运输，当采用罐装运输时乙方配有专业运输聚合氯化铝的密封式罐装车辆，同一容器不得轮流装运不同的药剂，运输车辆必须符合国家道路运输安全规定，货物须运输至采购人指定地点，由于运输现场条件较差增加的运输费用投标人须自行综合考虑在报价中。
3、重量的确定：按招标人指定的衡器进行称重（产生的费用由中标单位支付），双方派员监磅，称码单应记载毛重、皮重、净重并且由双方监磅人员共同签字认可，该码单记载之净重即买方收到合同标的的实际数量，为双方用于合同价格结算的数量，请在报价中综合考虑。
八、售后服务要求：
1、投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。
2、投标人应具备相应的供货及售前售后的服务能力。
3、投标人应提供详细具体的售后服务条款及特殊情况下的应急预案。遇突发公共事件需要组织应急供货时，接到通知后12小时内组织货物并运至现场。
4、投标人认为有利于招标人的其他优惠条款应单独列明。
九、其他服务要求：
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
2、投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。
3、按招标项目质量要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标人对投标报价中的全部货物和服务的报价应包括提供本服务所需的人工、材料、设备、装车、运输、卸料、检测检验、安全、保险、税金等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，成交后成交单价不再调整，自行承担相应风险责任，招标人将不再支付报价以外的任何费用。
第四章  合同主要条款

采购合同
合同编号：                      

委托单位（以下称甲方）：                     

中标单位（以下称乙方）：                     

采购单位（以下称丙方）：                    
说明：以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，响水县灌江水务有限责任公司为本项目采购单位，各分公司（响水县城市水处理有限公司、响水县港城净水有限公司、响水县祥源水处理有限公司）为本项目委托单位，委托单位结合本项目具体情况，负责本合同的签订、实施、结算、付款等一切事宜。

丙方        组织实施的   （项目名称）       （采购项目编号：              ）招标活动，确认乙方       为中标供应商。现依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙、丙三方协商，就有关事项达成如下合同，并严格执行本合同规定的所有条款。

一、产品名称、数量、单价、合同金额：

1、中标单价：

	序号
	产品名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	全费用

单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	聚合氯化铝
	液体：氧化铝含量≥10%。其他技术指标满足GB/T22627-2022要求。
	吨
	 
	
	
	城市水处理1800吨

港城净水400吨

	2
	聚合氯化铝
	固体：氧化铝含量≥28%，25kg/包。其他技术指标满足GB/T22627-2022要求。
	吨
	 
	
	
	城市水处理210吨

祥源水处理120吨

	注：1、以上数量均为暂定，具体数量按实际发生的结算。   

2、本项目为固定单价合同，合同总价=实际供货量*中标单价结算

3、中标单价为全费用综合单价，包含货物、运输、包装、税金及售后服务等一切不可遇见的费用，成交后成交单价不再调整，自行承担相应风险责任。


2、合同总价：大写：             （￥             元）

二、甲方根据生产需求，有权增减所采购产品的总数量，乙方不得以此要求调整结算单价。
三、合同履行期限：自合同签订之日起1年，合同期限或货物供应量供足为止，具体以采购人要求执行。

四、交货地点：响水县境内（城市水处理、港城净水、祥源水处理，采购人指定位置）
五、供货要求：

1、交货期：本项目进行分批交货，具体供货数量及批次根据招标人通知要求为准，接招标人通知后3个日历日内送至指定地点并负责卸货。

在报价中充分考虑分批发货或不同运输方式可能增加的运费及相关费用，将所供货物运至采购人在指定地点并负责缷车完毕。一般到货时间在工作时间内，特殊情况要联系好接收人，并由供货方负责送货、取样和药剂的稀释工作。
2、运输要求：根据不同批次使用需求采用袋装或罐装方式运输，当采用罐装运输时乙方配有专业运输聚合氯化铝的密封式罐装车辆，同一容器不得轮流装运不同的药剂，运输车辆必须符合国家道路运输安全规定，货物须运输至采购人指定地点，由于运输现场条件较差增加的运输费用投标人须自行综合考虑。
3、重量的确定：按招标人指定的衡器进行称重（产生的费用由中标单位支付），双方派员监磅，称码单应记载毛重、皮重、净重并且由双方监磅人员共同签字认可，该码单记载之净重即买方收到合同标的的实际数量，为双方用于合同价格结算的数量，请在报价中综合考虑。
六、履约保证金
6.1、履约保证金为中标价的5%。
6.2 履约保证金在合同履约完毕后一次性退还（无息）。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还。

6.3不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
七、结算方式及期限

付款方式：本项目无预付款，货款按批结算，每批货物运送至采购人指定地点并经采购人检测合格后，在次月月底前付清本批次货款。
注：（1）以上付款均无息，合同价款包含增值税、运费、装卸费等招标文件约定全部费用和税费。

（2）本合同为固定单价，结算价=实际供货量*中标单价结算。

八、质量保证：
1、供货产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足甲方的使用需求，提供原厂产品合格证、出厂批次、原厂过磅单、生产日期、产品质量报告、出厂检验报告、疾病预防控制中心出具的产品检测报告等有关文件。产品验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责，甲方不再另行支付费用。
2、乙方提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新国家标准的要求。
各项技术标准应当符合国家强制性标准。
3、乙方在收到通知后，应在规定期限内免费处理或更换有缺陷的产品。
九、包装运输要求：
按采购人需要分批次供货，根据不同批次使用需求采用袋装或罐装方式运输，当采用罐装运输时乙方配有专业运输聚合氯化铝的密封式罐装车辆，同一容器不得轮流装运不同的药剂，运输车辆必须符合国家道路运输安全规定，货物须运输至采购人指定地点，由于运输现场条件较差增加的运输费用投标人须自行综合考虑在报价中。

除合同另有规定外，乙方提供的产品，均采用国家规定的保护措施进行包装、运输，确保产品安全无损运抵指定地点。对由于包装不善而引起的产品损坏或损失由乙方承担责任。

十、检验验收：
1、乙方必须提供每批次产品生产检测报告及产品合格证明。
2、本次采购的投标人是代理商的，中标后提供给甲方的产品必须是其参与本次招投标所代理的产品，不得提供其他生产厂家的产品。
3、本次采购货物应为全新合格产品，不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及甲方的要求做好售后服务工作。
4、投标人提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新国家标准的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。
5、甲方有权对乙方每批送达的货物进行检测，甲方有权取样送第三方权威机构检测(如果不合格，检验检测费用由乙方承担)。第三方权威机构检验检测该批次不符合招标文件各项指标要求的，甲方有权退货处理或有权单方面解除合同并追究乙方的违约责任，没收履约保证金。
6、供方每批次货物到场，应随带该批次产品检测报告交给用户单位查验。
十一、售后服务：
乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。
十二、履约延误：
1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货。
2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间。甲方有权在乙方无法按时供货的情况下，临时采购相同货物，所产生的所有费用均由乙方承担。
3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效, 甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期 1 天扣款人民币 3000 元处理，按天累加，如果超出合同规定期限 7 天不能供货，则甲方可以终止合同。
十三、违约责任：
1、如乙方未在甲方要求的交货期内完成交货，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，延期违约金按每日壹仟元从合同价款中扣除。
2、乙方签订合同后，若提供的药剂不能正常使用，将视为达不到招标文件和合同技术要求或者视为提供虚假投标文件而骗取中标的，认定为提供了不合格产品行为。若出现以上行为，甲方有权从合同价款中扣除伍万元作为违约金，并且乙方需在一个月内更换成合格产品即达到原投标文件中承诺的技术参数，并运送到甲方指定水厂，若未在规定时间内更换的则视乙方无能力履行合同，甲方有权单方解除合同，没收乙方的履约保证金作为经济赔偿。
3、乙方每批送达的货物进行检测，甲方有权取样送第三方权威机构检测(如果不合格，检验检测费用由乙方承担)。第三方权威机构检验检测该批次不符合招标文件各项指标要求的，甲方有权退货处理或有权单方面解除合同并追究乙方的违约责任，没收履约保证金。
5、供货期内，如乙方屡次未及时供货的，甲方有权单方解除合同，追究乙方的违约责任并没收履约保证金。
6、产品使用过程中发生问题时，乙方应在接到通知后 24 小时内安排技术人员到现场提供服务，否则视为乙方违约一次，每违约一次，甲方有权从合同价款中扣除叁仟元作为违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
十四、转让和分包：
未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。
十五、不可抗力：
1）如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
2）本条所述的“不可抗力 ”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
3）在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。
十六、争议的解决：
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十七、合同的生效：
（1）本合同经甲方、乙方、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
（2）本合同壹式柒份，甲方、乙方、丙方三方各执贰份，其余送有关部门备案。

（3）相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：          丙方（盖章）：
法定代表人                     法定代表人              法定代表人
或受委托人（签字）：           或受委托人（签字）：    或受委托人（签字）：
联系人：                         联系人：               联系人：
地址：                           地址：                 地址：
电话：                              电话：                  电话：
传真：                           传真：                 传真：
开户银行：                       开户银行：            开户银行：
帐号：                             帐号：                 帐号：
日期：                           日期：                日期：
第五章  投标文件格式

封面

（正、副）本
                         项目
投标文件

项目编号： 
投标人：                        （盖章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日    期：      年     月     日
目  录

1、投标函

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书（如果有）

4、开标一览表

5、投标分项明细报价表

6、技术参数偏离表

7、资格证明文件

8、售后服务承诺

9、采购事前信用承诺书

10、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件
一、投标函

致：        （采购人）         

根据贵方项目编号为（           ）的       （项目名称）招标采购公告和招标文件，我方授权代表（姓名）        经正式授权并代表投标人      （投标人名称）  提交投标文件。

1.按招标文件规定的各项要求提供合格的产品和服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们接受相关部门作出的处理决定。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地址：
传真： 
电话：
日期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明书
单位名称：                                        

单位性质：                                        

地    址：                                        

成立时间：            年             月             日          

姓名：             性别：             年龄：            职务：          身份证号码：              

系                                  （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）： 

         日  期：    年    月    日

	法定代表人身份证明


三、授权委托书（如果有）

本授权书声明：  （投标人名称）       的  （法定代表人姓名）         授权（被授权人的单位、姓名、职务）          为我方参加 （项目编号）         的         （项目名称） 活动的合法代表，以本单位名义全权处理投标文件递交、澄清、质疑、投诉、签订项目合同等一切与该项目投标有关的事务，未经采购人同意，不得更换被委托代理人。

被授权代表联系电话：                
授权有效期：    年   月   日至    年   月   日止（不少于投标有效期）
法定代表人（签字或盖章）：
被授权代表（签字或盖章）：
投标单位（盖章）：

日     期：     年   月   日

	被授权代表身份证（正反面）


四、开标一览表

	项目名称
	响水县灌江水务有限责任公司聚合氯化铝(污水处理)采购项目

	项目编号
	 

	投标报价

（全费用合价）
	人民币（大写）：                      元

（小写）：                      元

	合同履行期限
	自合同签订之日起1年，合同期限或货物供应量供足为止，具体以采购人要求执行。


投标人（盖章）：               
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
日期：        年    月    日

五、投标分项明细报价表
项目名称：响水县灌江水务有限责任公司聚合氯化铝(污水处理)采购项目

项目编号： 

	序号
	产品名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	全费用

单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	聚合氯化铝
	液体：氧化铝含量≥10%。其他技术指标满足GB/T22627-2022要求。
	吨
	2200
	
	
	

	2
	聚合氯化铝
	固体：氧化铝含量≥28%，25kg/包。其他技术指标满足GB/T22627-2022要求。
	吨
	330
	
	
	

	3
	合计
	（大写）：                  

(小写）：￥                  


投标人（盖章）：               
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
日期：        年    月    日

六、技术条款偏离表
项目名称：响水县灌江水务有限责任公司聚合氯化铝(污水处理)采购项目

项目编号： 

	序号
	产品名称
	性能参数
	投标文件中作出的技术响应
	正负

偏离

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：表中“投标文件中作出的技术响应”栏应根据所投产品填写具体内容。未填写视为负偏离。

投标人（盖章）：               
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
日期：       年    月    日
七、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标时提供营业照副本原件彩色扫描件）
 

（二）上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标供应商成立不满一年无需提供）

 

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

 

（六）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供信用网页截图或信用下载的信用报告）

（七）投标保证金缴纳证明材料
1.以现金方式缴纳的：提供投标保证金缴纳回执；

2.以银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等非现金缴纳的：提供保函（保单）原件彩色扫描件；

注：投标时供应商须提供上述资料扫描件并加盖公章，否则资格不予通过。

八、售后服务承诺

（格式自拟）

九、采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、县的法律、法规、规章、规范性文件参加本次采购投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设；

   （四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护采购交易的良好秩序，与参与本次采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

   （五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

   （七）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                               法定代表人签字：

                               供应商名称（盖章）：

 年    月    日

十、招标文件规定或投标人认为有必要提供的其他文件


