响水县自来水厂设备更新及自控系统改造提升工程

采  购 文 件

项目编号：XSX-GQCG-202608026

采 购 人：响水县汇响水务发展有限公司

代理机构：江苏顺风帆项目管理有限公司

日   期：二〇二六年八月

第一章  招标公告

响水县自来水厂设备更新及自控系统改造提升工程招标公告

（不见面开标）

（本项目由采购人自行组织实施，响水县公共资源交易中心仅代采购人发布公告，不参加该项目的采购活动）

项目概况：

响水县自来水厂设备更新及自控系统改造提升工程的潜在投标人应在响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月16日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XSX-GQCG-202608026

项目名称：响水县自来水厂设备更新及自控系统改造提升工程

预算金额：20177689.05元

最高限价：20177689.05元，报价超过最高限价为无效标。

采购需求：响水县自来水厂设备更新及自控系统改造提升工程。具体内容详见第三章项目需求。

合同履行期限：180日历天内完成全部采购设备的供货、安装、调试、并验收合格后交付甲方使用。

质量标准：合格，产品为全新，未使用过的原装合格正品，质量符合各项技术标准、国家环保要求和国家强制性标准。

质保期限：提供不少于3年的免费质保服务（包含所有零配件更换维修及软件系统维护升级更新等，原厂质保大于三年的，按原厂质保期实行），从验收合格之日起计算。

二、申请人的资格要求

1投标人具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2合法经营，具备有效的营业执照且有能力提供招标货物及相关服务的供应商；

1.3投标单位的投标产品应符合规定的相应技术、安全、专业性能等标准；投标产品必须符合国家相关技术规范；

1.4拥有能够保障项目实施和服务的技术支持和售后服务能力；投标时提供书面声明。

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须为独立法人企业。投标时，投标文件中提供营业执照原件彩色扫描件。

（2）如果授权委托代表参加投标的，必须出具经法定代表人签字或盖章的授权委托书，并须携带本人身份证。法定代表人参加投标的，只需提供身份证明。

（3）投标人未被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标。

（5）本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2026年8月25日至2026年9月2日

地点：响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）

方式：符合资格要求的投标人可自行登录“响水县人民政府网-招投标信息“国企采购-采购公告栏”下载招标文件，图纸清单技术规范下载（链接: https://pan.baidu.com/s/1T2ao47uBzhKpQMTQdolqgQ?pwd=1234  提取码: 1234）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年9月16日9点00分（北京时间）

开标时间：2026年9月16日9点00分（北京时间）

投标地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：1151574641@qq.com。

开标地点：网上开标，腾讯会议号:946-763-462。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金及履约保证金

1、本项目不收取投标保证金。

2、履约保证金：履约保证金缴纳方式：现金、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的保函、保险公司保险单，具体形式由投标人自主选择。

履约保证金的金额：中标价的5%。投标人在收到中标通知书后，须在7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

2.1.采购人接受乙方从基本账户缴纳的现金或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由乙方自主选择。

2.2.本项目接受乙方提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。如采用电汇或转账方式缴纳的，须从乙方本单位的基本账户上直接转(汇)至采购人指定账户：

单位名称：响水县汇响水务发展有限公司

开户银行：江苏银行响水支行

账号：12430188000202253

履约保证金在项目货物安装、调试结束并经验收合格后一次性退还（无息）。如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还。

七、其他补充事宜

1.评标办法：综合评分法。

2.付款方式：所有设备到场、经验收合格并调试完成后一个月内，付至合同总价的50%，审计结束六个月内且设备、软件运行正常付至审定价的90%，剩余10%（含质保金）待质保期满后（按单一设备最长质保期计算）一次性付清。

3.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。本项目开标方式为不见面开标，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

4.各投标人在投标截止时间前应当每天都在响水县人民政府网上查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以响水人民政府网上的更正或补充通知为准。

5.本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯视频会议”直播APP加入会议。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：响水县汇响水务发展有限公司

地址：响水县规划路金色家园1号

联系人：姚女士

电话：18762507227

2.采购代理机构信息

名  称：江苏顺风帆项目管理有限公司

地　址：盐城市世纪大道5号金融城4号

联系方式：王先生

电话：13851092607

3.项目联系方式

联系人：姚女士

电话：18762507227

九、质疑和投诉处理

本项目为国有企业采购货物项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

响水县汇响水务发展有限公司

2026年8月25日

# 第二章  投标人须知

## 一、说明

### 1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1  采购人：见“招标公告”。

1.2  采购代理机构：见“招标公告”。

1.3  合格的投标人：见“招标公告”。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，取消其投标或中标资格，有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

### 2.资金来源

资金来源及比例：自筹资金100%。

### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

## 二、招标文件

### 4.招标文件构成

4.1  要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

4.2  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5.招标文件的澄清和异议

5.1  任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）7天内以书面形式送达采购人或采购代理机构（联系方式见“招标公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复，将在响水县人民政府网-招投标信息(www.xiangshui.gov.cn/art/2023/9/7/art_34033_4054346.html)“国企采购-采购公告-更正公告”栏下载，请投标人自行查看，否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以5.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 6.招标文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容，将在响水县人民政府网-招投标信息“国企采购-采购公告-更正公告”上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

6.3  澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以6.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 7.投标文字及投标文件中计量单位的使用

投标文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容（格式见第五章）：投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如果有）、开标一览表、投标分项报价表、技术参数偏离表、资格证明文件、方案、事前信用承诺书、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件。

### 9.货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1  投标人所供货物和服务必须符合招标文件规定。

9.2  对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 10.投标报价

10.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价(如适用)和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3报价包括但不限于对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、软件开发（含后期升级）、加工制造、采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、配合费、成品保护费、保洁费、售后服务费（含质保、质保材料耗材等、培训、维保）、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用。此全费用综合合价为完成整个投标项目的最终报价，国家政策性调价、市场价格变动，全费用综合单价均不作调整。采购人一律不另行支付其他费用。中标后竣工结算时全费用综合单价不予调整。

10.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.5每种货物和服务只能有一个投标报价。

10.6 公证费按中标价万分之四收取，包含在投标总价中，不得单独列项，由投标人自行考虑。中标人在领取通知书时一次性支付给公证处。

11.资格证明文件

资格证明文件包括：书面声明、营业执照、信用截图或下载信用报告原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则资格不予通过。

### 12.投标有效期

12.1  投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 60 天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，投标人也可以拒绝招标采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13. 投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1  投标人按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包里面有且仅有一个文件：投标文件。邮箱发送主题与压缩包须标明“响水县自来水厂设备更新及自控系统改造提升工程投标文件+供应商单位简称（不超过五个字）”字样，PDF文件名称须标明“响水县自来水厂设备更新及自控系统改造提升工程投标文件+供应商单位简称（不超过五个字）”。

14.2  本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

14.3  中标单位在领取中标通知书时，须打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至招标代理机构。提供的投标文件须与中标供应商提交的投标文件PDF文档一致。

14.4  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.5  投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.6 本项目公证费包含在投标报价中，投标时不得单独列项，由中标人领取中标通知书时支付给公证处。

公证费收费标准：

| 中标金额（万元） | 收费标准 |
| --- | --- |
| 50以下 | 300元 |
| 50-200 | 500元 |
| 200以上 | 中标金额*万分之四，最高3000元 |

## 四、投标文件的递交

15.投标文件的递交

### 15.1  各投标人必须在投标截止时间前发送加密的投标文件至采购人指定的邮箱（1151574641@qq.com）。

15.2  各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，参见开标会议，会议号：946-763-462，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

15.3  投标人必须在投标文件提交截止时间后15分钟内，将投标文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“单位名称+解密密码”字样，逾期未发送或因自身原因未能发送的，其投标无效。

15.4  投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的投标文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人的解密密码在投标文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的；

（4）解压后的文件无法正常打开；

（5）投标人递交的投标文件未加密的。

15.5  各投标人法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标过程中随时出示，由采购人代表核验。

### 16.投标截止时间、地点

16.1  投标截止时间：详见公告。

16.2  投标递交地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：1151574641@qq.com。

16.3  采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 17.投标文件的补充、修改、撤回、撤销

17.1  供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应性文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为响应性文件的组成部分。供应商应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，供应商不得修改或撤回响应性文件。

17.2  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.3  投标有效期内，投标人如撤销其投标，将按招标文件规定予以处理。

## 五、开标

### 18.开标时间、地点

18.1  开标时间：同投标文件递交截止时间。

18.2  开标地点：网上开标，腾讯会议号：946-763-462。

18.3  开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

18.4  工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5  除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应性文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

18.6  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

18.7  供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

18.8  供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.9  供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、资格审查

### 19.资格审查组织

19.1  公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2  采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，列入名单的供应商不具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.3 投标单位的投标产品应符合规定的相应技术、安全、专业性能等标准；投标产品必须符合国家相关技术规范；

19.4 拥有能够保障项目实施和服务的技术支持和售后服务能力；

19.5  资格审查标准：依据法规政策和招标文件的规定，对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。投标人存在以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）未提供书面声明的；

（2）未提供营业执照扫描件或虽提供但已失效的；

（3）投标人被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，或投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

（4）单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，在本合同项下同时投标；

（5）以联合体方式投标的；

## 七、评标

### 20.评标委员会

20.1  评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从采购评审专家库中抽取。

20.2  评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加评标委员会。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。

20.3  评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

21.1  核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向监督部门报告；

21.2  宣布评标纪律；

21.3  公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

21.4  组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

21.5  在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

21.6  根据评标委员会的要求介绍相关政策法规、招标文件；

21.7  维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

21.8  核对评标结果，评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，除下列情形外：1）分值汇总计算错误的；2）分项评分超出评分标准范围的；3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向监督部门报告；

21.9  评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

21.10  处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 22.评标委员会评标事务和履行职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.1  审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2  要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3  对投标文件进行比较和评价；

22.4  确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

22.5  向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 23.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 24.无效标条款

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

24.1  投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

24.2  不具备招标文件中规定的资格要求的；

24.3  报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

24.4  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

24.5  未按招标文件规定报价的；

24.6  投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的；

24.7  不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

24.8  投标保证金未按规定要求缴纳的；

24.9  投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

24.10  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.11  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

24.12  投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

24.13  因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

24.14  未按招标文件要求制作投标文件PDF的；

24.15  不同投标人的投标文件由同一邮箱发送投标文件的；

24.16  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

24.17  法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.澄清、说明或者补正

25.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 26.投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

### 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 27.不允许偏离的实质性要求和条件

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.评标办法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，采取随机抽签方式确定排列顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人将直接重新开展采购活动。

28.2 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

中标人拒绝与采购人签订合同的或在中标公告公示期间放弃中标的，采购人将重新开展采购活动。

28.3  分值构成与评分标准

| 序号 | 类 别 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 25分 | 按照低价优先法计算报价得分，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25。投标人投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。 |
| 2 | 项目实施方案 | 16分 | 根据投标人提供的本项目实施方案进行评分，方案至少包含工程概 述、总体施工安排、施工部署三大核心内容等内容。 （1）方案完整详实、结合水厂改造场景，优于本项目需求的，得16分; （2）方案要素齐全，满足本项目需求的，得14分; （3）方案内容简单一般的得12分; （4）未提供实施方案的，不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 12分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括：服务体系、服务响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、兼顾水厂7×24 供水运维需求。 (1)方案完善、针对性强，优于本项目需求的，得12分; (2)方案要素齐全，满足本项目需求的，得10分; (3)方案内容简单一般的得8分; (4)未提供售后服务方案的，不得分。 |
|  | 施工过程中保供方案 | 12分 | 根据投标人提供的针对本项目的施工过程中保供方案进行评分，方案至少涵盖施工过程中维持水厂正常运转、遇到自然灾害等突发不可预见紧急情况处置、供水安全应急保障等内容。 (1)方案完善、针对性强，优于本项目需求的，得12分; (2)方案要素齐全，满足本项目需求的，得10分; (3)方案内容简单一般的得8分; (4)未提供售后服务方案的，不得分。 |
|  | 项目培训方案 | 8分 | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训技术人员安排、培训频率、培训内容。 (1)方案完善、针对性强，优于本项目需求的，得8分; (2)方案要素齐全，满足本项目需求的，得6分; (3)方案内容简单一般的得4分; (4)未提供售后服务方案的，不得分。 |
| 3 | 商务部分 | 5分 | 投标人具有ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、数据存储安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，每具有一个证书得1分。最高得5分。（提供有效期内证书原件彩色扫描件或网站截图并加盖投标人公章，未提供不得分） |
| 4 | 产品技术能力 | 14分 | 投标人应围绕本项目三项智能模型进行视频演示讲解，视频总时长不超过15分钟。评标委员会按下列功能完整性、运行逻辑、数据真实性及与本项目的匹配程度逐项评分；未演示、演示内容缺项或不能满足要求的，对应项不得分。 演示内容及分值： （1）智能加矾模型—数据展示与辅助决策（2分）：展示模型输入因子及影响权重、实际与推荐加药流量、沉后浊度实时预测，以及实际值与模型值的趋势对比。完整演示得2分，缺少任一关键内容不得分。 （2）智能加矾模型—药耗与运行分析（1分）：展示实际/预测单耗、累计药耗、预计累计节省药耗，加药流量对比、历史数据查询导出。完整演示得1分，缺少任一关键内容不得分。 （3）智能加矾模型—模型管理与性能（2分）：提供加矾流量拟合度不低于96%、沉后浊度振幅不超过15%的证明或实测界面。完整满足得2分；缺模型更新/回滚功能扣1分，缺性能证明扣0.5分。 （4）智能加氯模型—闭环控制（2分）：展示前加氯、后加氯和补加氯的精细化投加，基于余氯、流量、pH等参数的前馈—反馈闭环调节，以及多水源和不同消毒方式配置。完整演示得2分，缺少任一关键内容不得分。 （5）智能加氯模型—数据、集成与应急响应（1分）：展示原水流量、浊度、温度、pH、氨氮等数据采集分析，与现有自控/SCADA系统的数据交互，以及水质突变或氨氮升高时的自动调整。完整演示得1分，缺少任一关键内容不得分。 （6）智能加氯模型—自学习与性能（2分）：展示自动更新、重训练评估、版本历史及回滚；提供数据变化响应时间不超过5秒、复杂计算响应时间不超过30秒、异常数据处理准确率不低于99%的证明或实测界面。完整满足得2分；缺模型更新/回滚功能扣1分，缺性能证明扣0.5分。 （7）智能泵组最优运行模型—组态与参数设置（1分）：展示泵房三维组态、单泵实时参数、出厂流量/压力/累计电耗，以及供水时段排程、目标流量压力、泵组基础参数和扬程差相关设置。完整演示得1分，缺少任一关键内容不得分。 （8）智能泵组最优运行模型—优化排程与实时指令（1分）：展示模型推荐的泵组开闭状态、频率、泵后压力、分时段泵组方案与操作内容，并给出当前时段调泵实时指令。完整演示得1分，缺少任一关键内容不得分。 （9）智能泵组最优运行模型—能耗与性能（2分）：展示推荐配水电耗与实际电耗对比、日累计电耗预测与实际值、泵组台时及单泵频率趋势；提供频率调节精度±3%以内、满足压力条件下优化精准度1%以内、需求变化后1分钟内调整的证明或实测界面。完整演示得2分，功能展示或性能证明不完整的不得分。 |
| 5 | 业绩 | 8分 | 根据投标人自2023年6月1日以来 (以签订合同时间为准) 以来类似自来水厂水处理设施自控系统改造项目业绩，每提供一份得2分，本项最高得8分。 备注：（提供业绩中标通知书及合同原件彩色扫描件，提供不全或未提供的不得分） |

备注：

（1）评审时打分保留小数点后两位数，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，取所有评委评分的平均值作为投标人得分。评委会根据投标人所提供的技术服务方案进行评审，从方案的合理性、完整齐全性等方面进行评分，方案除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%，否则请评委说明理由。

（2） 如提供虚假材料，作无效标处理，另按相关法规予以处罚。

（3） 如招标内容中对部分技术参数要求不详细，请各投标人在投标时详细补充说明。

（4）评分标准中须提供的资料，按评分标准顺序装订并编制目录。

### 29.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

29.1  招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

29.2  投标人名单和评标委员会成员名单；

29.3  评标方法和标准；

29.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

29.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

29.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

### 30.评标争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 31.评标纪律

31.1  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

31.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

31.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 32.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

32.1  分值汇总计算错误的；

32.2  分项评分超出评分标准范围的；

32.3  评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

32.4  经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告监督部门。

### 33.停止评标和重新招标

### 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 34.重新评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告监督部门，但采购合同已经履行的除外：

34.1  评标委员会组成不符合本办法规定的；

34.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

34.3  评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

34.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

34.5  有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

### 35.投标纪律

投标人应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，投标人试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 八、中标和合同

### 36.公告中标结果

36.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在“响水县人民政府网-招投标信息-国企采购-中标公告栏”公告中标结果。

36.2  中标公告期限为1个工作日。

36.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

### （7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

### 36.4 公示排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据采购人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

### 除上述情形外，其他因存在评委评审或计算错误，导致第一中标候选人排名发生变化的，经复议确认后可重新公示中标候选人。（评标办法中约定不得调整的有关数值除外）

### 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

### 37.中标通知书

公告中标结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束中标人确定后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

### 38.履约保证金

38.1  在签订合同前，中标人应从投标人本单位的基本账户按第一章“招标公告”规定的金额、履约担保形式向招标人指定账户提交履约保证金。

38.2  中标人不能按本章第37.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失中标人应当予以赔偿。

### 39.项目合同

39.1  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39.2  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

### 40.质疑处理

40.1  对质疑事项，投标人参照采购法及其条例等法律法规规定进行。

40.2  质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期（以采购人或代理机构收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。已参加开标的投标供应商不得就采购文件内容提出质疑。

40.3  质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字，并加盖投标人公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

40.4  未参加投标的供应商（未报名或未参加投标）或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

40.5  供应商提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

40.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。供应商恶意质疑或提交虚假质疑的，情节严重的，报请监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并保留诉讼的权利。

40.7  采购人或采购代理机构将在法律法规等规定期限内对询问或质疑作出答复。对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人应在法律法规等规定期限内向同级监督部门提起投诉。

### 41.质疑和投诉

本项目为国有企业采购货物项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

### 42.监督部门

监督部门：响水县人民政府国有资产监督管理办公室，联系电话：0515-86883570

第三章 项目需求

1、采购清单及技术要求详见图纸文件和清单文件

2、报价要求

（1）本项目为全费用综合单价报价。全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部项目总费用（包括为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、软件开发（含后期升级）、加工制造、采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、配合费、成品保护费、保洁费、售后服务费（含质保、质保材料耗材等、培训、维保）、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用）。此全费用综合合价为完成整个投标项目的最终报价，国家政策性调价、市场价格变动，全费用综合单价均不作调整。采购人一律不另行支付其他费用。中标后竣工结算时全费用综合单价不予调整。

（2）投标参数等于或相当于采购要求为无偏离，投标参数优于采购要求为正偏离，投标参数低于采购要求为负偏离。

3、主要设备部件参照品牌一览表

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动阀门 | AVK VAG KSB | 含配套电动执行器：Auma、Rotork、KSB、AVK |
| 2 | 手动普通阀门 | 上海冠龙 株洲南方 天津卡尔斯 |  |
| 3 | 卧式离心泵 | 凯泉 南方 东方 |  |
| 4 | 干燥机 | 阿特拉斯 英科盛世 寿力 |  |
| 5 | 空压机 | 阿特拉斯 英格索兰 德曼 |  |
| 6 | 冷干机 | 阿特拉斯 英格索兰 博格 |  |
| 7 | 转子泵 | 耐驰 西派克 莫诺 |  |
| 8 | 臭氧分析仪 次氯酸钠有效氯在线测定仪 | 哈希 E+H WTW |  |
| 9 | 搅拌器 | 米顿罗 凯米尼尔 赛莱默 |  |
| 10 | 电磁流量计 | 西门子 ABB 科隆 |  |
| 11 | 超声波液位计 | 西门子 E+H 科隆 |  |
| 12 | 数据库服务器 | DELL HP 联想 |  |
| 13 | 组态软件 工业数据库软件 | IFIX Intouch Wincc |  |
| 14 | 交换机 | 恩创 MOXA 赫斯曼 |  |
| 17 | 网管软件 | 华为 新华三 锐捷 |  |
| 18 | LED显示屏 | 利亚德 洲明科技 艾比森 |  |
| 19 | PLC | 西门子 罗克韦尔 施耐德 |  |

说明：1、《主要设备部件参照品牌一览表》中的所有设备材料，各投标人在采购人参照品牌中选择一种品牌或不低于上述品牌的产品进行响应报价。但开标时无须确定品牌，只需将本表盖章后作为响应招标文件组成部分即可，否则将会被认定为不实质性响应招标文件，作废标处理；成交后，由投标人在采购人参照或认可品牌中任选一种品牌报采购人确认后方可采购。

2、除《主要设备部件参照品牌一览表》中的品牌外，产品知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述参照品牌参加开标，须在2026年9月3日下午5:00前，以书面形式（加盖公章）向采购人提出，并附产品详细技术参数，并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得采购人的认可。

2、其他要求

（1）免费质保期：提供不少于3年的免费质保服务（包含所有零配件更换维修及软件系统维护升级更新等，原厂质保大于三年的，按原厂质保期实行），从验收合格之日起计算。

（2）售后服务要求：报修后必须在1小时内响应，24小时内指派专业维修技术人员到现场检修，72小时内解决故障。

（3）所有报价产品必须为合格产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准。中标人供货时须提供有关货物的合格证明材料等。

（4）中标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所有设备进场前，需经甲方确认。进口设备还需提供报关单等相关证明材料。

第四章 合同主要条款

合同编号：

采购合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签署日期：  年  月   日

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲方组织的（       ）、（      ）招标活动，确认乙方为中标（成交）供应商。现依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙两方协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

一、 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1．“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2．“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方及使用方提供的一切备件、工具、手册、技术资料及其他相关材料。

3．“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4．“甲方”系指采购单位。

5．“乙方”系指提供合同约定的货物和服务的供应商。

6．签订合同文件的依据

（1）签订合同后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的（     ）、（       ）招标文件以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的响应文件及澄清文件；

（4）成交（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）合同附件：含乙方响应文件中的《投标函》、《开标一览表》、《报价明细表》、服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。

二、合同金额（与投标价格一致）

1、本合同金额（人民币小写）：   元（人民币大写）：

(1)上述金额是指乙方为完成招标文件、工程量清单报价表中的所有内容，主要包含（但不限于）：对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、软件开发（含后期升级）、加工制造、采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、配合费、成品保护费、保洁费、售后服务费（含质保、质保材料耗材等、培训、维保）、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货方承担。

(2)项目价格明细表（由于设备较多，具体参数详见招标文件或乙方的响应文件）

(3)合同价款以最终审计价为准。

三、税费

投标报价中与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

四、供货并通过验收交付期限

1.乙方应按合同中注明的交货期交货和提供服务，并交甲方及使用方验收使用。交货时，必须在使用单位有关人员在场的情况下现场拆封。

2.甲方及使用方将在乙方项目完成后及时组织验收，如果货物的质量、数量与合同相符，甲方及使用方应及时签署验收意见；如果货物的质量、数量与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权要求乙方进行整改，整改完成后再次组织验收，由此产生的费用由乙方承担。

3.验收不合格的货物，乙方应在服务承诺规定的时间内更换到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

4.乙方必须在 180日历天内完成全部采购设备的供货、安装、调试、并验收合格后交付甲方使用。因甲方原因、不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延，甲乙双方均不负违约责任。

5.所有设备进场前需经甲方确认，方可安装。进口设备还需提供报关单等相关证明材料。。

五、技术规格和标准

1、设备及配套服务的技术、质量及其他方面要求见招标文件“项目需求”。

2、设备同时应符合下列标准：

（1）设备所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准。无论设备的生产地如何，上述标准系指该设备使用地的相关标准。

（2）设备生产企业的标准。

（3）乙方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

多项标准不一致的，按最高的标准执行；虽有上述标准，但双方对质量有特别要求的，应按特别要求执行。

3、乙方保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

六、知识产权

乙方应保证甲方及使用方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出专利权、商标权、著作权等知识产权侵权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

七、质量保证

1.乙方应保证提供的均为质量合格的产品。验收后在质保期内，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

2.根据甲方验收结果或在质量保证期内，如果货物的质量或规格、数量等与合同不符，或证明有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。

3.乙方在收到甲方的报修通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维护、更换有缺陷的货物或部件。

4.如果乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

5.质保期限自甲乙双方验收合格之日起计算。

八、验收的标准和方法

1.交货时，乙方应对货物的品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量等进行准确而全面的检验，必须在使用单位有关人员在场的情况下现场拆封。

2.甲方及使用方将在乙方项目全部完成后及时组织验收，如果货物的质量、数量与合同相符，甲方及使用方应及时签署验收意见；如果货物的质量、数量与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权要求乙方进行整改，整改完成后再次组织验收，由此产生的费用由乙方承担。甲方未按照约定组织验收或未经验收直接使用设备的，视为验收合格。

3.验收不合格的项目，乙方必须在三个工作日内整改到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。超过两次延误，视为乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

九、付   款

1.本合同以人民币付款。

付款方式:

所有设备到场、经验收合格并调试完成后一个月内，付至合同总价的50%，审计结束六个月内且设备、软件运行正常付至审定价的90%，剩余10%（含质保金）待质保期满后（按单一设备最长质保期计算）一次性付清。

注：①以上付款均不计利息。

②合同价款以最终审计价为准。

③乙方在甲方每次支付合同款项前15个工作日，应按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票（13%），乙方开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具增值税发票或开具不合格的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任。以上付款一律通过银行非现金方式支付。

十、索  赔

1.甲方有权根据当地法定检验机构出具的检验报告或实际情况，向乙方提出索赔。

2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的货物来更换，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接、间接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对修补或更换的货物相应延长质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从乙方的未付款项中扣回索赔金额，未付款项不足以抵偿索赔金额的，甲方可另行起诉。

十一、用户培训

设备安装结束后，乙方还应免费对甲方具体操作人员进行技术培训。培训人员由甲方指定，培训地点、时间由双方协商。

十二、质量保证和售后服务

1.乙方应保证提供的均为质量合格的产品，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

2. 本项目质保期限：提供不少于3年的免费质保服务（包含所有零配件更换维修及软件系统维护升级更新等，原厂质保大于三年的，按原厂质保期实行），从验收合格之日起计算。在质保期内，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

3.根据响应文件中售后所做的承诺，将售后服务方案、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训、产品故障报修响应时间及达到现场维修时间的相关承诺文件附后或做出说明，并履行承诺。

4.根据甲方验收结果或在质量保证期内，如果货物的质量或规格、数量等与合同不符，或证明有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。

5.乙方在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维护、更换有缺陷的货物或部件。本项目货物设备在使用过程中出现产品质量问题时，必须在1小时内响应，24小时内指派专业维修技术人员到现场检修，72小时内解决故障，故障若无法现场解决应立即免费更换同样品牌、规格的产品。

6.如果乙方在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

十三、安全问题

1、货物供应、运输、装卸过程中的一切安全责任与风险由乙方承担。如因产品质量不合格、不环保、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

2、乙方及乙方人员不得以甲方或使用方的指示作为减轻或不承担责任的理由；如指示存在安全风险，则乙方及乙方人员应拒绝执行并说明理由。

十四、不可抗力

1．如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，将不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2．在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方及使用方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止协议，并将相关情况报响水县政府采购中心。

十五、纠纷解决

1. 在履行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则双方均可向守约方所在地人民法院提请诉讼。

2. 诉讼期间，本合同应继续履行。

十六、违约责任

1、乙方逾期交货的，每逾期一天，应按相应逾期应交货设备货款金额的1‰（千分之一）向甲方支付违约金，同时仍应履行交货义务。逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方支付的全部货款，并按照合同总价款的20%向甲方支付违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的1‱（万分之一）向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

3、乙方在任何情况下都不得向甲方经办人提供任何形式的回扣，也不得向甲方提供任何假货、伪劣产品，一经查实，甲方可立即全面终止合同的执行，并没收质量保证金，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

十七、其他

1.乙方应考虑成交后运输期间对整个周边环境、设施、道路、绿化等的保护，并将有关费用全部考虑在投标报价中。供货期间如发生对环境、设施、道路、绿化等产生破坏，除采取措施恢复原状外，另处以损坏设施、道路、绿化等二倍的罚款，在整个货款中扣除。

2.甲方向乙方递送的各类通知均以乙方工商登记的地址及本项目的项目部为准，甲方在向上述地址投送通知后即视为已送达（拒收、查无此人、代收等情况均视为已送达）。

3.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。

5.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

6.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，监管单位壹份。

甲方（采购人）：（盖章）                乙方（供应商）：（盖章）

代表人 (签字) ：                        代表人 (签字) ：

电    话：                              电    话：

开户银行：                              开户银行：

帐    号：                              帐    号：

日期：     年   月   日                 日期：     年   月   日

# 第五章  投标文件格式

## 封面

（正、副）本

项目

投标文件

项目编号：

投标人：                        （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日    期：      年     月     日

# 评分索引表（格式自拟）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 目  录

1、投标函

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书（如果有）

4、开标一览表

5、投标分项明细报价表

6、技术参数偏离表

7、资格证明文件

8、方案

9、采购事前信用承诺书

10、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件

## 一、投标函

致：        （采购人）

根据贵方项目编号为（           ）的       （项目名称）招标采购公告和招标文件，我方授权代表（姓名)        经正式授权并代表投标人      (投标人名称)  提交投标文件。

1.按招标文件规定的各项要求提供合格的产品和服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们接受相关部门作出的处理决定。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

日期：    年   月   日

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年             月             日

姓名：             性别：             年龄：            职务：          身份证号码：

系                                  （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：    年    月    日

法定代表人身份证明

## 三、授权委托书（如果有）

本授权书声明：  （投标人名称）       的  （法定代表人姓名）         授权（姓名）          为我方参加 （项目编号）         的         （项目名称） 活动的合法代表，以本单位名义全权处理投标文件递交、澄清、质疑、投诉、签订项目合同等一切与该项目投标有关的事务，未经采购人同意，不得更换被授权委托人。

被授权代表联系电话：

授权有效期：     年   月   日至     年   月   日止（不少于投标有效期）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表(签字或盖章)：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日     期：     年   月   日

被授权代表身份证明

## 四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 人民币（大写）： （小写）： 元 |
| 合同履行期限 | 日历天内完成全部采购装备的供货，安装、调试、并验收合格后交付甲方使用。 |
| 质量标准 | 合格，产品为全新，未使用过的原装合格正品，质量符合各项技术标准、国家环保要求和国家强制性标准。 |
| 免费质保期 | 整体免费质保期 年，从验收合格之日起计算。 |
| 项目负责人 |  |

注：投标报价四舍五入，保留两位小数。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

时间：        年    月    日

- 投标分项明细报价表

## 详见附件

## 六、技术条款偏离表

项目名称：响水县自来水厂设备更新及自控系统改造提升工程

项目编号：

特别说明：投标设备清单中采购方有权对清单的项和量进行增减。

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 投标文件中作出的技术响应 | 正负偏离 | 相关材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：表中“投标文件中作出的技术响应”栏应根据所投产品填写具体内容。未填写视为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

《主要设备部件参照品牌一览表》

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动阀门 | AVK VAG KSB | 含配套电动执行器：Auma、Rotork、KSB、AVK |
| 2 | 手动普通阀门 | 上海冠龙 株洲南方 天津卡尔斯 |  |
| 3 | 卧式离心泵 | 凯泉 南方 东方 |  |
| 4 | 干燥机 | 阿特拉斯 英科盛世 寿力 |  |
| 5 | 空压机 | 阿特拉斯 英格索兰 德曼 |  |
| 6 | 冷干机 | 阿特拉斯 英格索兰 博格 |  |
| 7 | 转子泵 | 耐驰 西派克 莫诺 |  |
| 8 | 臭氧分析仪 次氯酸钠有效氯在线测定仪 | 哈希 E+H WTW |  |
| 9 | 搅拌器 | 米顿罗 凯米尼尔 赛莱默 |  |
| 10 | 电磁流量计 | 西门子 ABB 科隆 |  |
| 11 | 超声波液位计 | 西门子 E+H 科隆 |  |
| 12 | 数据库服务器 | DELL HP 联想 |  |
| 13 | 组态软件 工业数据库软件 | IFIX Intouch Wincc |  |
| 14 | 交换机 | 恩创 MOXA 赫斯曼 |  |
| 17 | 网管软件 | 华为 新华三 锐捷 |  |
| 18 | LED显示屏 | 利亚德 洲明科技 艾比森 |  |
| 19 | PLC | 西门子 罗克韦尔 施耐德 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

## 七、资格证明文件

（1）书面声明

我单位参加本次采购活动具备如下条件：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方投标或中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

时间：        年    月    日

（2）、营业执照（副本）原件彩色扫描件并加盖投标人公章；

（3）信用截图或下载信用报告加盖投标人公章。

## 八、实施方案

（格式自拟）

## 九、采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、县的法律、法规、规章、规范性文件参加本次采购投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护采购交易的良好秩序，与参与本次采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签字：

供应商名称（盖章）：

年    月    日

## 十、招标文件规定或投标人认为有必要提供的其他文件